## №1 RAC-СПЛИТ
Официальный дистрибьютор климатического оборудования MHI в России
| Производительность (кВт) |  | Класс энергосбер. охлажд./обогрев | Длина трассы / перепад высот (до…), м | РМРЦ, рекомендо-ванная мин. розничная цена (РУБ)
Наименование модели
Внутренний блок
Внешний блок (SRC или FDC)
Панель
Пульт | Охлаждение | Обогрев | Уровень шума, дБ(А)
№1. БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ "RAC"
Настенный тип
Настенные сплит-системы STANDARD INVERTER (Серия SRK-ZSPR-S; холод/тепло)
• EER класс "А" • Дополнительные фильтры: SRK20~45 - опция; SRK63~71 - антиаллергенный + дезодорирующий
SRK20ZSPR-S | 2 | 2.7 | A/A | 15/10 | 42000
SRK20ZSPR-S | (0,9 - 2,8) | (0,8 - 3,9) | 23 - 45 |  | 16500
SRC20ZSPR-S |  |  | 44 |  | 25500
SRK25ZSPR-S | 2.5 | 2.8 | A/A | 15/10 | 43500
SRK25ZSPR-S | (0,9 - 2,8) | (0,8 - 3,9) | 23 - 45 |  | 17200
SRC25ZSPR-S |  |  | 47 |  | 26300
SRK35ZSPR-S | 3.2 | 3.6 | A/A | 15/10 | 51000
SRK35ZSPR-S | (0,9 - 3,5) | (0,9 - 4,3) | 23 - 47 |  | 20500
SRC35ZSPR-S |  |  | 49 |  | 30500
SRK45ZSPR-S | 4.5 | 4.8 | A/A | 25/15 | 80400
SRK45ZSPR-S | (0,9 - 4,8) | (0,8 - 5,8) | 25 - 46 |  | 31100
SRC45ZSPR-S |  |  | 52 |  | 49300
SRK63ZSPR-S | 6.3 | 7.1 | A/A | 30/20 | 110000
SRK63ZSPR-S | (1,2 - 7,1) | (0,8 - 9,0) | 25 - 44 |  | 44500
SRC63ZSPR-S |  |  | 54 |  | 65500
SRK71ZSPR-S | 7.1 | 8 | A/A | 30/20 | 123200
SRK71ZSPR-S | (2,3 - 7,7) | (2,0 - 10,0) | 25 - 44 |  | 49900
SRC71ZSPR-S |  |  | 53 |  | 73300
SRK80ZSPR-S | 8 | 9 | A/A | 30/20 | 144000
SRK80ZSPR-S | (2,3 - 9,0) | (2,1 - 10,5) | 26 - 47 |  | 55400
SRC80ZSPR-S |  |  | 56 |  | 88600
Дополнительные аксессуары
SP-PC-FL2 (компл. фотокаталитических дезодор-щих фильтров SRK20~45, SKM20~35 - 2 ед.) |  |  |  |  | 940
Настенные сплит-системы STANDARD INVERTER (Серия SRK-ZSP-W; холод/тепло)
• Хладагент нового поколения R32 • Высокий уровень энергосбережения (SEER) "А++" • Самоочистка внутреннего блока
SRK25ZSP-W | 2.5 | 2.8 | A++/A+ | 15/10 | 45420
SRK25ZSP-W | (0,9 - 3,18) | (1,0 - 4,1) | 23 - 45 |  | 17820
SRC25ZSP-W |  |  | 47 |  | 27600
SRK35ZSP-W | 3.2 | 3.6 | A++/A+ | 15/10 | 53670
SRK35ZSP-W | (0,9 - 3,7) | (1,0 - 4,6) | 23 - 45 |  | 21339
SRC35ZSP-W |  |  | 48 |  | 32331
SRK45ZSP-W | 4.5 | 5 | A++/A+ | 25/15 | 78750
SRK45ZSP-W | (1,3 - 4,8) | (1,2 - 5,8) | 24 - 44 |  | 28791
SRC45ZSP-W |  |  | 51 |  | 49959
* Кондиционеры SRK-ZSP-W имеют заводскую заправку хладагентом R32 для установки на фреонопроводы длиной (до): SRK25ZSP-W - 10м, SRK35ZSP-W - 15м, SRK45ZSP-W - 15м.
Настенные сплит-системы PREMIUM INVERTER (Серия SRK-ZS-W; холод/тепло)
• Высокий EER & SEER • Антиаллергенная система очистки • 3D AUTO жалюзи • Доп. фильтры: антиаллергенный + дезодорирующий
SRK20ZS-W | 2 | 2.7 | A++/A++ | 20/10 | 69800
SRK20ZS-W | (0,9 - 2,7) | (1,2 - 3,9) | 19 - 34 |  | 28500
SRC20ZS-W |  |  | 45 |  | 41300
SRK25ZS-W | 2.5 | 3.2 | A++/A++ | 20/10 | 78000
SRK25ZS-W | (1,0 - 2,9) | (1,2 - 4,2) | 19 - 36 |  | 31000
SRC25ZS-W |  |  | 46 |  | 47000
SRK35ZS-W | 3.5 | 4 | A++/A++ | 20/10 | 91300
SRK35ZS-W | (1,0 - 3,8) | (1,3 - 4,8) | 19 - 40 |  | 34400
SRC35ZS-W |  |  | 50 |  | 56900
SRK50ZS-W | 5 | 5.8 | A++/A+ | 25/15 | 126200
SRK50ZS-W | (1,6 - 5,5) | (1,6 - 6,6) | 22 - 45 |  | 47700
SRC50ZS-W |  |  | 51 |  | 78500
Дополнительные аксессуары
AM-MHI-01 (устройство удаленного управления через Internet / Wi-Fi для SRK-ZS, SRK-ZSX) |  |  |  |  | 9000
SC-BIKN2-E (интерфейс-адаптер для подключения проводного ПДУ и слаботочных систем) |  |  |  |  | 8750
RC-E5 (стандартный проводной ЖК ПДУ) |  |  |  |  | 6744
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) |  |  |  |  | 13300
* Кондиционеры могут поставляться на фреоне R410A (версия наружного блока SRC . . ZS-S, под заказ)
Настенные сплит-системы серии PREMIUM INVERTER (SRK-ZS-WT, SRK-ZS-WB; холод/тепло)
• Высокий EER & SEER • Антиаллергенная система очистки • 3D AUTO жалюзи • Доп. фильтры: антиаллергенный + дезодорирующий
SRK20ZS-WT (titanium) | 2 | 2.7 | A++/A++ | 20/10 | 77500
SRK20ZS-WB (contrast) |  |  |  |  | 77500
SRK20ZS-WT | (0,9 - 2,7) | (1,2 - 3,9) | 19 - 34 |  | 36200
SRK20ZS-WB |  |  | 19 - 34 |  | 36200
SRC20ZS-W |  |  | 45 |  | 41300
SRK25ZS-WT (titanium) | 2.5 | 3.2 | A++/A++ | 20/10 | 84400
SRK25ZS-WB (contrast) |  |  |  |  | 84400
SRK25ZS-WT | (1,0 - 2,9) | (1,2 - 4,2) | 19 - 36 |  | 37400
SRK25ZS-WB |  |  | 19 - 36 |  | 37400
SRC25ZS-W |  |  | 46 |  | 47000
SRK35ZS-WT (titanium) | 3.5 | 4 | A++/A++ | 20/10 | 100000
SRK35ZS-WB (contrast) |  |  |  |  | 100000
SRK35ZS-WT | (1,0 - 3,8) | (1,3 - 4,8) | 19 - 40 |  | 43100
SRK35ZS-WB |  |  | 19 - 40 |  | 43100
SRC35ZS-W |  |  | 50 |  | 56900
SRK50ZS-WT (titanium) | 5 | 5.8 | A++/A+ | 25/15 | 133800
SRK50ZS-WB (contrast) |  |  |  |  | 133800
SRK50ZS-WT | (1,6 - 5,5) | (1,6 - 6,6) | 22 - 45 |  | 55300
SRK50ZS-WB |  |  | 22 - 45 |  | 55300
SRC50ZS-W |  |  | 51 |  | 78500
Дополнительные аксессуары
AM-MHI-01 (устройство удаленного управления через Internet / Wi-Fi для SRK-ZS, SRK-ZSX) |  |  |  |  | 9000
SC-BIKN2-E (интерфейс-адаптер для подключения проводного ПДУ и слаботочных систем) |  |  |  |  | 8750
RC-E5 (стандартный проводной ЖК ПДУ) |  |  |  |  | 6744
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) |  |  |  |  | 13300
Настенные сплит-системы POWER INVERTER (Серия SRK-ZR-W; холод/тепло)
• Высокая мощность и длина трассы • 3D AUTO жалюзи • Фильтры: антиаллергенный + дезодорирующий
SRK63ZR-W | 6.3 | 7.1 | A++/A++ | 30/20 | 150000
SRK63ZR-W | (1,2 - 7,4) | (0,8 - 9,3) | 25 - 44 |  | 55100
SRC63ZR-W |  |  | 54 |  | 94900
SRK71ZR-W | 7.1 | 8 | A++/A+ | 30/20 | 170000
SRK71ZR-W / VNP | 7.1 | 7.1 |  |  | 179656
SRK71ZR-W / VNX | 7.1 | 8 |  | 50/30(15¹) | 217573
SRK71ZR-W |  |  | 25 - 44 |  | 59800
SRC71ZR-W | (2,3 - 7,8) | (2,0 - 10,8) | 53 |  | 110200
FDC71VNP-W | (1,5 - 7,3) | (1,1 - 7,3) | 54 |  | 119856
FDC71VNX-W | (3,2 - 8,0) | (3,6 - 9,0) | 51 |  | 157773
SRK80ZR-W | 8 | 9 | A++/A+ | 30/20 | 182300
SRK80ZR-W | (2,3 - 9,7) | (2,1 - 11,2) | 26 - 47 |  | 63500
SRC80ZR-W |  |  | 56 |  | 118800
SRK100ZR-W / VNP | 9.6 | 10 | A++/A+ | 30/20 | 230000
SRK100ZR-W / VNA | 10 | 11.2 | A++/A+ | 50/50(15¹) | 276484
SRK100ZR-W / VSA |  |  |  |  | 287877
SRK100ZR-W / VNX | 10 | 11.2 | A++/A | 100/50(15¹) | 320689
SRK100ZR-W / VSX | 10 | 11.2 |  |  | 350950
SRK100ZR-W |  |  | 27 - 48 |  | 78242
FDC100VNP-W | (2,1 - 9,6) | (1,7 - 10,4) | 56 |  | 151758
FDC100VNA-W | (4,0 - 11,2) | (4,0 - 12,5) | 54 |  | 198242
FDC100VSA-W (3ф/380~400В) |  |  |  |  | 209635
FDC100VNX-W | (3,5 - 11,2) | (2,7 - 12,5) | 53 |  | 242447
FDC100VSX-W (3ф/380~400В) | (3,5 - 11,2) | (2,7 - 16,0) |  |  | 272708
¹ Допустимый перепад высот в случае если наружный блок расположен ниже
Настенные сплит-системы DELUXE INVERTER (Серия SRK-ZSX-W; холод/тепло)
• Высочайший EER/COP & SEER/SCOP • ИК-датчик активности • Автоматическая фронтальная панель • Антиаллергенная система
SRK20ZSX-W | 2 | 2.7 | A+++/A+++ | 25/15 | 99800
SRK20ZSX-W | (0,9 - 3,4) | (0,8 - 5,5) | 19 - 38 |  | 39800
SRC20ZSX-W |  |  | 43 |  | 60000
SRK25ZSX-W | 2.5 | 3.2 | A+++/A+++ | 25/15 | 108000
SRK25ZSX-W | (0,9 - 3,8) | (0,8 - 6,0) | 19 - 39 |  | 43000
SRC25ZSX-W |  |  | 44 |  | 65000
SRK35ZSX-W | 3.5 | 4.3 | A+++/A+++ | 25/15 | 120500
SRK35ZSX-W | (0,9 - 4,5) | (0,8 - 6,8) | 19 - 43 |  | 47700
SRC35ZSX-W |  |  | 48 |  | 72800
SRK50ZSX-W | 5 | 6 | A++/A++ | 30/20 | 142700
SRK50ZSX-W | (1,0 - 6,2) | (0,8 - 8,2) | 22 - 44 |  | 51500
SRC50ZSX-W |  |  | 51 |  | 91200
SRK60ZSX-W | 6.1 | 6.8 | A++/A++ | 30/20 | 163700
SRK60ZSX-W | (1,0 - 6,9) | (0,8 - 8,8) | 22 - 48 |  | 60700
SRC60ZSX-W |  |  | 52 |  | 103000
Дополнительные аксессуары
AM-MHI-01 (устройство удаленного управления через Internet / Wi-Fi для SRK-ZS, SRK-ZSX) |  |  |  |  | 9000
SC-BIKN2-E (интерфейс-адаптер для подключения проводного ПДУ и слаботочных систем) |  |  |  |  | 8750
RC-E5 (стандартный проводной ЖК ПДУ) |  |  |  |  | 6744
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) |  |  |  |  | 13300
* Кондиционеры могут поставляться на фреоне R410A (версия наружного блока SRC . . ZSX-S, под заказ)
Настенные сплит-системы DELUXE INVERTER (Серия SRK-ZSX-WT / WB; холод/тепло)
• Высочайший EER/COP & SEER/SCOP • ИК-датчик активности • Автоматическая фронтальная панель • Антиаллергенная система
SRK20ZSX-WT (titanium) | 2 | 2.7 | A+++/A+++ | 25/15 | 105200
SRK20ZSX-WB (contrast) |  |  | A+++/A+++ |  | 105200
SRK20ZSX-WT | (0,9 - 3,4) | (0,8 - 5,5) | 19 - 38 |  | 45200
SRK20ZSX-WB |  |  | 19 - 38 |  | 45200
SRC20ZSX-W |  |  | 43 |  | 60000
SRK25ZSX-WT (titanium) | 2.5 | 3.2 | A+++/A+++ | 25/15 | 113400
SRK25ZSX-WB (contrast) |  |  | A+++/A+++ |  | 113400
SRK25ZSX-WT | (0,9 - 3,8) | (0,8 - 6,0) | 19 - 39 |  | 48400
SRK25ZSX-WB |  |  | 19 - 39 |  | 48400
SRC25ZSX-W |  |  | 44 |  | 65000
SRK35ZSX-WT (titanium) | 3.5 | 4 | A+++/A+++ | 25/15 | 125900
SRK35ZSX-WB (contrast) |  |  | A+++/A+++ |  | 125900
SRK35ZSX-WT | (0,9 - 4,5) | (0,8 - 6,8) | 19 - 43 |  | 53100
SRK35ZSX-WB |  |  | 19 - 43 |  | 53100
SRC35ZSX-W |  |  | 48 |  | 72800
SRK50ZSX-WT (titanium) | 5 | 6 | A+++/A++ | 30/20 | 148200
SRK50ZSX-WB (contrast) |  |  |  |  | 148200
SRK50ZSX-WT | (1,0 - 6,2) | (0,8 - 8,2) | 22 - 44 |  | 57000
SRK50ZSX-WB |  |  | 22 - 44 |  | 57000
SRC50ZSX-W |  |  | 51 |  | 91200
SRK60ZSX-WT (titanium) | 6.1 | 6.8 | A++/A++ | 30/20 | 169000
SRK60ZSX-WB (contrast) |  |  |  |  | 169000
SRK60ZSX-WT | (1,0 - 6,9) | (0,8 - 8,8) | 22 - 48 |  | 66000
SRK60ZSX-WB |  |  | 22 - 48 |  | 66000
SRC60ZSX-W |  |  | 52 |  | 103000
Дополнительные аксессуары
AM-MHI-01 (устройство удаленного управления через Internet / Wi-Fi для SRK-ZS, SRK-ZSX) |  |  |  |  | 9000
SC-BIKN2-E (интерфейс-адаптер для подключения проводного ПДУ и слаботочных систем) |  |  |  |  | 8750
RC-E5 (стандартный проводной ЖК ПДУ) |  |  |  |  | 6744
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) |  |  |  |  | 13300
Канальные сплит-системы SRR COMPACT DUCT (Серия SRR-ZMX-S, SRR-ZSX-W; холод/тепло) Напор до 35 Па (25,35 модель); до 50 Па (50,60 модель)
Канальный тип
SRR25ZS-W | 2.5 | 2.9 | A++/A+ | 20/10 | 101200
SRR25ZMX-S | 2.5 | 3.4 |  | 15/10 | 114976
SRR25ZS-W |  |  | 24 - 37 |  | 54200
SRC25ZS-W1 (R-32) | (0,9 - 3,2) | (0,9 - 4,4) | 47 |  | 47000
SRC25ZMX-S (R-410A) | (1,0 - 3,3) | (1,4 - 4,8) | 47 |  | 60776
SRR35ZS-W | 3.5 | 4.2 | A++/A+ | 20/10 | 117300
SRR35ZMX-S |  |  | A++/A+ | 15/10 | 133160
SRR35ZS-W |  |  | 25 - 38 |  | 60400
SRC35ZS-W1 (R-32) | (0,9 - 4,1) | (1,0 - 5,2) | 50 |  | 56900
SRC35ZMX-S (R-410A) | (1,0 - 3,9) | (1,5 - 5,2) | 50 |  | 72760
SRR50ZSX-W | 5 | 5.9 | A/A | 30/20 | 156500
SRR50ZS-W | (0,7 - 5,5) | (0,7 - 7,0) | 29 - 41 |  | 65300
SRC50ZSX-W |  |  | 54 |  | 91200
SRR60ZSX-W | 6 | 6.8 | A/A | 30/20 | 174500
SRR60ZS-W | (0,8 - 6,8) | (0,8 - 8,5) | 30 - 44 |  | 71500
SRC60ZSX-W |  |  | 54 |  | 103000
* Внутренний блок штатно оснащается беспроводным ПДУ и выносным ИК-ресивером
Дополнительные аксессуары
SC-BIKN2-E (интерфейс-адаптер для подключения проводного ПДУ и слаботочных систем) |  |  |  |  | 8750
RC-E5 (стандартный проводной ЖК ПДУ) |  |  |  |  | 6744
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) |  |  |  |  | 13300
UT-BAT1EF (комплект адаптеров для нижнего подключения воздухозабора SRR25-35) |  |  |  |  | 6650
UT-BAT2EF (комплект адаптеров для нижнего подключения воздухозабора SRR50-60) |  |  |  |  | 8283
Напольные (консольные) сплит-системы СЕРИЯ SRF (Серия SRF-ZS-W / SRF-ZMX-S; холод/тепло)
Напольный тип
SRF25ZS-W | 2.5 | 2.9 | A++/A+ | 20/10 | 113400
SRF25ZMX-S | 2.5 | 3.2 |  | 15/10 | 127176
SRF25ZS-W | (0,9 - 3,1) | (0,8 - 3,7) | 25 - 38 |  | 66400
SRC25ZS-W2 (R-32) |  |  | 45 |  | 47000
SRF25ZMX-S | (0,9 - 3,2) | (0,9 - 4,7) | 26 - 40 |  | 66400
SRC25ZMX-S (R-410A) |  |  | 45 |  | 60776
SRF35ZS-W | 3.5 | 4.1 | A++/A++ | 20/10 | 132500
SRF35ZMX-S | 3.5 | 4.5 | A++/A+ | 15/10 | 148360
SRF35ZS-W | (0,9 - 4,1) | (0,8 - 5,2) | 29 - 40 |  | 75600
SRC35ZS-W2 (R-32) |  |  | 50 |  | 56900
SRF35ZMX-S | (0,9 - 4,1) | (0,9 - 5,1) | 28 - 41 |  | 75600
SRC35ZMX-S (R-410A) |  |  | 50 |  | 72760
SRF50ZSX-W | 5 | 6 | A/A | 30/20 | 176200
SRF50ZSX-W | (0,7 - 5,5) | (0,7 - 7,0) | 30 - 47 |  | 85000
SRC50ZSX-W (R-32) |  |  | 54 |  | 91200
Дополнительные аксессуары
SC-BIKN2-E (интерфейс-адаптер для подключения проводного ПДУ и слаботочных систем) |  |  |  |  | 8750
RC-E5 (стандартный проводной ЖК ПДУ) |  |  |  |  | 6744
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) |  |  |  |  | 13300
Кассетные сплит-системы СЕРИЯ FDTC (Серия FDTC-VH; холод/тепло)
Кассетный тип, 600 х 600
FDTC25ZS-W (проводной ПДУ) | 2.5 | 2.9 | A++/A+ | 20/10 | 116500
FDTNC25ZS-W (ИК ПДУ) |  |  |  |  | 122823
FDTC25ZMX-W (проводной ПДУ) | 2.55 | 3.45 | A++/A+ | 15/10 | 130276
FDTNC25ZMX-W (ИК ПДУ) |  |  |  |  | 136599
FDTC25VH | (0,9 - 3,2) | (0,9 - 4,0) | 27 - 38 |  | 48538
SRC25ZS-W1 (R-32) |  |  | 47 |  | 47000
FDTC25VH | (0,9 - 3,2) | (0,9 - 4,7) | 27 - 38 |  | 48538
SRC25ZMX-S (R-410A) |  |  | 47 |  | 60776
TC-PSA-5AW-E |  |  |  |  | 14218
RC-E5 |  |  |  |  | 6744
RCN-TC-5AW-E2 |  |  |  |  | 13067
FDTC35ZS-W (проводной ПДУ) | 3.5 | 4.25 | A++/A+ | 20/10 | 132400
FDTNC35ZS-W (ИК ПДУ) |  |  |  |  | 138723
FDTC35ZMX-W (проводной ПДУ) | 3.6 | 4.25 | A++/A+ | 15/10 | 148260
FDTNC35ZMX-W (ИК ПДУ) |  |  |  |  | 154583
FDTC35VH | (0,9 - 4,3) | (0,9 - 4,6) | 29 - 39 |  | 54538
SRC35ZS-W1 (R-32) |  |  | 50 |  | 56900
FDTC35VH | (0,9 - 4,1) | (0,9 - 5,1) | 29 - 39 |  | 54538
SRC35ZMX-S (R-410A) |  |  | 50 |  | 72760
TC-PSA-5AW-E |  |  |  |  | 14218
RC-E5 |  |  |  |  | 6744
RCN-TC-5AW-E2 |  |  |  |  | 13067
FDTC40ZSX-W (проводной ПДУ) | 4 | 4.5 | A++/A+ | 30/20 | 161601
FDTNC40ZSX-W (ИК ПДУ) |  |  |  |  | 167924
FDTC40VH | (1,1 - 4,7) | (0,6 - 5,4) | 27 - 44 |  | 54962
SRC40ZSX-W |  |  | 52 |  | 85677
TC-PSA-5AW-E |  |  |  |  | 14218
RC-E5 |  |  |  |  | 6744
RCN-TC-5AW-E2 |  |  |  |  | 13067
FDTC50ZSX-W (проводной ПДУ) | 5 | 5.4 | A+/A | 30/20 | 174780
FDTNC50ZSX-W (ИК ПДУ) |  |  |  |  | 181103
FDTC50VH | (1,1 - 5,6) | (0,6 - 6,3) | 30 - 47 |  | 62618
SRC50ZSX-W |  |  | 50 |  | 91200
TC-PSA-5AW-E |  |  |  |  | 14218
RC-E5 |  |  |  |  | 6744
RCN-TC-5AW-E2 |  |  |  |  | 13067
FDTC60ZSX-W (проводной ПДУ) | 5.6 | 6.7 | A++/A+ | 30/20 | 196300
FDTNC60ZSX-W (ИК ПДУ) |  |  |  |  | 202623
FDTC60VH | (1,1 - 6,3) | (0,6 - 6,7) | 31 - 46 |  | 72338
SRC60ZSX-W |  |  | 54 |  | 103000
TC-PSA-5AW-E |  |  |  |  | 14218
RC-E5 |  |  |  |  | 6744
RCN-TC-5AW-E2 |  |  |  |  | 13067
Дополнительные аксессуары
TC-PSAE-5AW-E (панель для FDTC с системой защиты от сквозняка, 8 жалюзи, тип "пчелиные соты") |  |  |  |  | 25667
TC-PSAG-5AW-E (стандартная панель для FDTC, 4 независимых жалюзи, тип решетки "линейный") |  |  |  |  | 15050
TC-PSAGE-5AW-E (панель для FDTC с системой защиты от сквозняка, 8 жалюзи, тип "линейный") |  |  |  |  | 26250
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) |  |  |  |  | 13300
№1 RAC сплит-системы / конец раздела /
TITANIUM
CONTRAST
TITANIUM
STANDARD
DRAFT CONTROL
PURE WHITE
CONTRAST
Тел.: +7(495)937-72-20 (многоканальный)
E-mail: dealer@biocond.ru | Web: www.mhi-russia.ru |
ПРАЙС
2021
RAC
Note on H8: Внесите размер скидки в %

## №2 RAC-PAC МУЛЬТИ-СПЛИТ
Официальный дистрибьютор климатического оборудования MHI в России
| Производительность (кВт) |  | Класс энергосбер. охлажд./обогрев | Длина трассы / перепад высот (до…), м | РМРЦ, рекомендо-ванная мин. розничная цена (РУБ) | Цена Дилер (EUR) | Цена со скидкой (EUR)
Наименование модели
| Охлаждение | Обогрев | Уровень шума, дБ(А) |  |  |  | 0%
№2.1 МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ "RAC"
Мульти-сплит системы свободной компоновки SCM MULTI (DC-Inverter, холод/тепло)
Внешние блоки
SCM40ZS-W (R32, до 2 внутр.) | 4 | 4.5 | A/A | 25/30 | 90950
| (1,5 - 5,9) | (1,43 - 6,3) | 49 |  | 0
SCM45ZS-W (R32, до 2 внутр.) | 4.5 | 5.3 | A/A | 25/30 | 100400
| (1,5 - 6,4) | (1,0 - 6,5) | 50 |  | 0
SCM50ZS-W (R32, до 3 внутр.) | 5 | 6 | A/A | 25/40 | 119500
| (1,7 - 7,1) | (1,0 - 7,5) | 49 |  | 0
SCM60ZS-W (R32, до 3 внутр.) | 6 | 6.8 | A/A | 25/40 | 145500
| (1,7 - 7,5) | (1,0 - 7,5) | 50 |  | 0
SCM71ZS-W (R32, до 4 внутр.) | 7.1 | 8.6 | A/A | 25/70 | 170500
| (1,8 - 8,8) | (1,1 - 9,4) | 50 |  | 0
SCM80ZS-W (R32, до 4 внутр.) | 8 | 9.3 | A/A | 25/70 | 195200
| (1,8 - 9,2) | (1,1 - 9,8) | 54 |  | 0
SCM100ZM-S (R410A, до 5 внутр.) | 10 | 12 | A/A | 25/90 | 266500
| (1,8 - 12,0) | (1,5 - 13,5) | 56 |  | 0
SCM125ZM-S (R410A, до 6 внутр.) | 12.5 | 13.5 | A/A | 25/90 | 288800
| (1,8 - 14,0) | (1,5 - 14,0) | 57 |  | 0
* Наружные блоки SCM могут поставляться на фреоне R410A (версия наружного блока SCM40_50_60ZS-S и SCM71_80ZM-S, под заказ)
Внутренние блоки настенного типа
Внутренние блоки настенного типа STANDARD INVERTER (Серия SKM-ZSP-W)
• Фильтр общего назначение с защитой от плесени • Самоочистка внутреннего блока
SKM20ZSP-W | 2 | 2.7 | 24 - 42 | до 25 | 20800
SKM25ZSP-W | 2.5 | 3.2 | 24 - 43 | до 25 | 22900
SKM35ZSP-W | 3.5 | 4 | 24 - 44 | до 25 | 25500
Внутренние блоки настенного типа PREMIUM INVERTER (Серия SRK-ZS-W; холод/тепло)
• Низкий уровень шума • Антиаллергенная система очистки • 3D AUTO жалюзи • Доп. фильтры: антиаллергенный + дезодорирующий
SRK20ZS-W | 2 | 2.7 | 19 - 34 | до 25 | 28500
SRK25ZS-W | 2.5 | 3.2 | 19 - 36 | до 25 | 31000
SRK35ZS-W | 3.5 | 4 | 19 - 40 | до 25 | 34400
SRK50ZS-W | 5 | 5.8 | 22 - 45 | до 25 | 47700
SRK71ZR-W | 7.1 | 8 | 26 - 46 | до 25 | 59800
Внутренние блоки настенного типа PREMIUM INVERTER (Серия SRK-ZS-WT, SRK-ZS-WB)
• Низкий уровень шума • Антиаллергенная система очистки • 3D AUTO жалюзи • Доп. фильтры: антиаллергенный + дезодорирующий
SRK20ZS-WT / SRK20ZS-WB | 2 | 2.7 | 19 - 34 | до 25 | 36200
SRK25ZS-WT / SRK25ZS-WB | 2.5 | 3.2 | 19 - 36 | до 25 | 37400
SRK35ZS-WT / SRK35ZS-WB | 3.5 | 4 | 19 - 40 | до 25 | 43100
SRK50ZS-WT / SRK50ZS-WB | 5 | 5.8 | 22 - 45 | до 25 | 55300
Внутренние блоки настенного типа DELUXE INVERTER (Серия SRK-ZSX-W; холод/тепло)
• Высочайший SEER/SCOP • ИК-датчик активности • Автоматическая фронтальная панель • Жалюзи 3D AUTO • Антиаллергенная сист. очистки
SRK20ZSX-W | 2 | 2.5 | 19 - 38 | до 25 | 39800
SRK25ZSX-W | 2.55 | 3.13 | 19 - 39 | до 25 | 43000
SRK35ZSX-W | 3.5 | 4.3 | 19 - 43 | до 25 | 47700
SRK50ZSX-W | 5 | 6 | 22 - 44 | до 25 | 51500
SRK60ZSX-W | 6 | 6.8 | 22 - 46 | до 25 | 60700
Внутренние блоки настенного типа DELUXE INVERTER (Серия SRK-ZSX-WT / WB; холод/тепло)
• Высочайший SEER/SCOP • ИК-датчик активности • Автоматическая фронтальная панель • Жалюзи 3D AUTO • Антиаллергенная сист. очистки
SRK20ZSX-WT / SRK20ZSX-WB | 2 | 2.5 | 19 - 38 | до 25 | 45200
SRK25ZSX-WT / SRK25ZSX-WB | 2.55 | 3.13 | 19 - 39 | до 25 | 48400
SRK35ZSX-WT / SRK35ZSX-WB | 3.5 | 4.3 | 19 - 43 | до 25 | 53100
SRK50ZSX-WT / SRK50ZSX-WB | 5 | 6 | 22 - 44 | до 25 | 57000
SRK60ZSX-WT / SRK60ZSX-WB | 6 | 6.8 | 22 - 46 | до 25 | 66000
Дополнительные аксессуары для внутренних блоков SRK-ZS, SRK-ZSX
AM-MHI-01 (устройство удаленного управления через Internet / Wi-Fi для SRK-ZS, SRK-ZSX) |  |  |  |  | 9000
SC-BIKN2-E (интерфейс-адаптер для подключения проводного ПДУ и/или слаботочных систем) |  |  |  |  | 8750
RC-E5 (стандартный проводной ЖК ПДУ) |  |  |  |  | 6744
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) |  |  |  |  | 13300
Внутренние блоки канального и потолочного типа
Внутренние блоки канального типа SRR COMPACT DUCT (Серия SRR-ZMX-S, SRR-ZSX-W; холод/тепло) Напор до 35 Па (25,35 модель); до 50 Па (50,60 модель)
SRR25ZS-W | 2.5 | 3.4 | 24 - 37 | до 25 | 54200 | 504 | 0
SRR35ZS-W | 3.5 | 4.5 | 25 - 38 | до 25 | 60400 | 567 | 0
SRR50ZS-W | 5 | 5.8 | 29 - 41 | до 25 | 65300 | 616 | 0
SRR60ZS-W | 6 | 6.8 | 30 - 44 | до 25 | 71500 | 684 | 0
Внутренние блоки канального и потолочного типа FDUM (средненапорный, до 100 Па) FDE (потолочный, горизонтальный)
FDUM40VH (канальный) | 4 | 4.5 | 31 - 46 | до 25 | 70637
FDUM50VH (канальный) | 5 | 5.4 | 31 - 46 | до 25 | 65260
FDE40VH (потолочный) | 4 | 4.5 | 26 - 37 | до 25 | 73463
FDE50VH (потолочный) | 5 | 5.4 | 26 - 37 | до 25 | 74283
Дополнительные аксессуары для внутренних блоков SRR, FDUM, FDE
RC-E5 (стандартный проводной ЖК ПДУ) |  |  |  |  | 6744
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) |  |  |  |  | 13300
RCN-E-E3 (комплект беспроводного управления для потолочных блоков FDE) |  |  |  |  | 9450
SC-BIKN2-E (интерфейс-адаптер для подключения проводного ПДУ и/или слаботочных систем) |  |  |  |  | 8750
UM-FL1EF (многоразовый воздушный фильтр на рамке с установочными кронштейнами для FDUM) |  |  |  |  | 5250
Внутренние блоки напольного типа
Внутренние блоки консольного (напольного) типа СЕРИЯ SRF (Серия SRF-ZS-W / SRF-ZMX-S; холод/тепло)
SRF25ZS-W | 2.5 | 3.4 | 25 - 38 | до 25 | 66400
SRF25ZMX-W |  |  | 26 - 40 | до 25 | 66400
SRF35ZS-W | 3.5 | 4.5 | 29 - 40 | до 25 | 75600
SRF35ZMX-W |  |  | 26 - 40 | до 25 | 75600
SRF50ZSX-W | 5 | 5.8 | 30 - 47 | до 25 | 85000
Внутренние блоки кассетного типа, 600 х 600
Внутренние блоки кассетного типа СЕПРИЯ FDTC (Серия FDTC-VH; холод/тепло)
FDTC25VH | 2.5 | 3.4 | 27 - 38 | до 25 | 48538
FDTC35VH | 3.5 | 4.5 | 29 - 39 | до 25 | 54538
FDTC50VH | 5 | 5.8 | 30 - 47 | до 25 | 62618
FDTC60VH | 6 | 6.8 | 31 - 46 | до 25 | 72338
Дополнительные аксессуары для внутренних блоков FDTC
TC-PSA-5AW-E (стандартная панель для FDTC, 4 независимых жалюзи, тип "пчелиные слоты") |  |  |  |  | 14218
TC-PSAG-5AW-E (стандартная панель для FDTC, 4 независимых жалюзи, тип "линейный") |  |  |  |  | 15050
TC-PSAE-5AW-E (панель для FDTC с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи, "соты") |  |  |  |  | 25667
TC-PSAGE-5AW-E (панель для FDTC с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи, тип "линейный") |  |  |  |  | 26250
RC-E5 (стандартный проводной ЖК ПДУ) |  |  |  |  | 6744
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) |  |  |  |  | 13300
RCN-TC-5AW-E2 (комплект беспроводного управления для кассетных блоков FDTC) |  |  |  |  | 13067
LB-TC-5W-E (встраиваемый датчик активности для кассетных блоков FDTC) |  |  |  |  | 7817
№2.2. МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ "PAC"
Мульти-сплит системы для больших однообъемных и Г-образных помешений серии V-MULTI
Наружные блоки
FDC71VNX-W (Hyper Inverter) | 7.1 | 8 | 51 | см. тех.мануал | 157773
FDC100VNA-W (Micro Inverter) | 10 | 11.2 | 49 | см. тех.мануал | 198242
FDC100VSA-W (Micro Inv, 380-400В) |  |  | 49 |  | 209635
FDC100VNX-W (Hyper Inverter) |  |  | 48 |  | 242447
FDC100VSX-W (Hyper Inv, 380-400В) |  |  | 48 |  | 272708
FDC125VNA-W (Micro Inverter) | 12.5 | 14 | 50 | см. тех.мануал | 226861
FDC125VSA-W (Micro Inv, 380-400В) |  |  | 50 |  | 232695
FDC125VNX-W (Hyper Inverter) |  |  | 48 |  | 284192
FDC125VSX-W (Hyper Inv, 380-400В) |  |  | 48 |  | 306341
FDC140VNA-W (Micro Inverter) | 14 | 16 | 51 | см. тех.мануал | 259947
FDC140VSA-W (Micro Inv, 380-400В) |  |  | 51 |  | 267604
FDC140VNX-W (Hyper Inverter) |  |  | 49 |  | 301328
FDC140VSX-W (Hyper Inv, 380-400В) |  |  | 49 |  | 358932
FDC200VSA-W | 20 | 22.4 | 57 | см. тех.мануал | 356744
FDC250VSA-W | 25 | 28 | 59 |  | 389010
Внутренние блоки кассетного типа
Компактные (600*600 мм)
FDTC50VH | 5 | 5.4 | 30 - 47 |  | 62618
FDTC60VH | 6 | 6.8 | 30 - 47 |  | 72338
Полноразмерные (840*840 мм)
FDT40VH | 4 | 4.5 | 27 - 33 |  | 56510
FDT50VH | 5 | 5.4 | 27 - 33 |  | 63072
FDT60VH | 5.6 | 6.7 | 28 - 34 |  | 78567
FDT71VH | 7.1 | 8 | 29 - 35 |  | 91783
FDT100VH | 10 | 11.2 | 31 - 39 |  | 104817
FDT125VH | 12.5 | 14 | 32 - 41 |  | 119856
Панели для внутренних блоков FDTC, FDT
TC-PSA-5AW-E (стандартная панель для FDTC, 4 независимых жалюзи, тип решетки "пчелиные слоты") |  |  |  |  | 14218
TC-PSAG-5AW-E (стандартная панель для FDTC, 4 независимых жалюзи, тип решетки "линейный") |  |  |  |  | 15050
TC-PSAE-5AW-E (панель для FDTC с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи, тип "соты") |  |  |  |  | 25667
TC-PSAGE-5AW-E (панель для FDTC с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи, тип "линейный") |  |  |  |  | 26250
T-PSA-5BW-E (стандартная панель для FDT, 4 независимых жалюзи) |  |  |  |  | 20416
T-PSAE-5BW-E (панель для FDT с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи) |  |  |  |  | 44217
T-PSA-5BB-E (стандартная панель для FDT, 4 независимых жалюзи, цвет темный графит) |  |  |  |  | 21583
T-PSAE-5BB-E (панель для FDT с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи, темный графит) |  |  |  |  | 45150
Внутренние блоки потолочного типа
FDE40VH | 4 | 4.5 | 37 - 46 |  | 73463
FDE50VH | 5 | 5.4 | 38 - 46 |  | 74283
FDE60VH | 5.6 | 6.7 | 37 - 50 |  | 76197
FDE71VH | 7.1 | 8 | 38 - 50 |  | 91783
FDE100VH | 10 | 11.2 | 39 - 46 |  | 113476
FDE125VH | 12.5 | 14 | 43 - 50 |  | 121953
Внутренние блоки канального типа, средненапорные (до 100 Па)
FDUM40VH | 4 | 4.5 | 26 - 32 |  | 70637 |  | 0
FDUM50VH | 5 | 5.4 | 26 - 32 |  | 65260 |  | 0
FDUM60VH | 5.6 | 6.7 | 25 - 31 |  | 70637 |  | 0
FDUM71VH | 7.1 | 8 | 25 - 33 |  | 73281 |  | 0
FDUM100VH | 10 | 11.2 | 30 - 38 |  | 86861 |  | 0
FDUM125VH | 12.5 | 13.3 | 29 - 40 |  | 117578 |  | 0
Внутренние блоки канального типа, высоконапорные (до 200 Па)
FDU71VH | 7.1 | 8 | 37 - 41 |  | 89778
FDU100VH | 10 | 11.2 | 37 - 42 |  | 106093
FDU125VH | 12.5 | 14 | 38 - 43 |  | 118762
Пульт управления (проводной настенный)
RC-E5 (стандартный проводной ЖК ПДУ) |  |  |  |  | 6744
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) |  |  |  |  | 13300
Набор разветвителей фреоновой магистрали
DIS-WA1G (комплект разветвителей для комбинации из 2-х блоков с наружным до 14,0 кВт) |  |  |  |  | 8517
DIS-WB1G (комплект разветвителей для комбинации из 2-х блоков, наружный 14 кВт <х ≤ 25 кВт ) |  |  |  |  | 9800
DIS-TA1G (комплект разветвителей для комбинации из 3-х блоков с наружным до 14,0 кВт) |  |  |  |  | 10967
DIS-TB1G (комплект разветвителей для комбинации из 3-х блоков с наружными 20,0 и 25,0 кВт) |  |  |  |  | 10733
* При подключении 4-х внутренних блоков к наружным FDC200 (20 кВт) и FDC250 (25 кВт) используются несколько разветвителей DIS-WA1G + DIS-WB1G
№2 RAC-PAC мульти-сплит системы / конец раздела /
PURE WHITE
TITANIUM
FDUM
FDE
DRAFT CONTROL
TITANIUM
CONTRAST
TITANIUM
CONTRAST
STANDARD
Тел.: +7(495)937-72-20 (многоканальный)
E-mail: dealer@biocond.ru | Web: www.mhi-russia.ru |
ПРАЙС
2021
MULTI
Note on H7: Внесите размер скидки в %

## №3 PAC_СПЛИТ
Официальный дистрибьютор климатического оборудования MHI в России
|  | Производительность (кВт) |  | Класс энергосбер. охлажд./обогрев | Длина трассы / перепад высот (до…), м | РМРЦ, рекомендо-ванная мин. розничная цена (РУБ) | Цена Дилер (EUR) | Цена со скидкой (EUR)
Наименование модели (компл.)
Внутренний блок
Внешний блок (SRC или FDC)
Панель
Пульт |  | Охлаждение | Обогрев | Уровень шума, дБ(А) |  |  |  | 0%
№3. ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ "PAC"
Потолочные сплит-системы - FDE, DC-INVERTER
FDE40ZSX-W | Hyper Inverter | 4 | 4.5 | A++/A+ | 30/20 | 165884
FDE40VH |  |  |  | 31 - 46 |  | 73463
SRC40ZSX-W | 1ф/220~240В | (1,1 - 4,7) | (0,6 - 5,4) | 52 |  | 85677
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDE50ZSX-W | Hyper Inverter | 5 | 5.4 | A++/A+ | 30/20 | 172227
FDE50VH |  |  |  | 31 - 46 |  | 74283
SRC50ZSX-W | 1ф/220~240В | (1,1 - 5,6) | (0,6 - 6,3) | 52 |  | 91200
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDE60ZSX-W | Hyper Inverter | 5.6 | 6.7 | A++/A+ | 30/20 | 185941
FDE60VH |  |  |  | 32 - 47 |  | 76197
SRC60ZSX-W | 1ф/220~240В | (1,1 - 6,3) | (0,6 - 7,1) | 53 |  | 103000
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDE71VNP-W | Standard Inverter | 7.1 | 7.1 | A++/A+ | 30/20 | 218383
FDE71VNX-W | Hyper Inverter | 7.1 | 8 |  | 50/30(15¹) | 256300
FDE71VH |  |  |  | 32 - 47 |  | 91783
FDC71VNP-W | 1ф/220~240В | (1,4 - 7,1) | (1,0 - 7,1) | 54 |  | 119856
FDC71VNX-W | 1ф/220~240В | (3,2 - 8,0) | (3,6 - 9,0) | 51 |  | 157773
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDE90VNP | Standard Inverter | 9 | 9 | A++/A+ | 30/20 | 268514
FDE100VH |  |  |  | 34 - 48 |  | 113476
FDC90VNP-W | 1ф/220~240В | (2,1 - 9,5) | (1,7 - 9,5) | 55 |  | 148294
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDE100VNP-W | Standard Inverter | 10 | 10 | A++/A+ | 30/20 | 271978
FDE100VNA-W | Micro Inverter | 10 | 11.2 |  | 50/50(15¹) | 318462
FDE100VSA-W | Micro Inverter |  |  |  | 50/50(15¹) | 329855
FDE100VNX-W | Hyper Inverter |  |  |  | 100/50(15¹) | 362667
FDE100VSX-W | Hyper Inverter |  |  |  | 100/50(15¹) | 392928
FDE100VH |  |  |  | 34 - 48 |  | 113476
FDC100VNP-W | 1ф/220~240В | (2,1 - 10,2) | (1,7 - 10,4) | 56 |  | 151758
FDC100VNA-W | 1ф/220~240В | (4,0 - 11,2) | (4,0 - 12,5) | 54 |  | 198242
FDC100VSA-W | 3ф/380~400В |  |  |  |  | 209635
FDC100VNX-W | 1ф/220~240В | (3,5 - 11,2) | (2,7 - 12,5) | 53 |  | 242447
FDC100VSX-W | 3ф/380~400В |  | (2,7 - 16,0) |  |  | 272708
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDE125VNA-W | Micro Inverter | 12.5 | 14 | A++/A+ | 50/50(15¹) | 355558
FDE125VSA-W | Micro Inverter |  |  |  | 50/50(15¹) | 361392
FDE125VNX-W | Hyper Inverter |  |  |  | 100/50(15¹) | 412889
FDE125VSX-W | Hyper Inverter |  |  |  | 100/50(15¹) | 435038
FDE125VH |  |  |  | 35 - 48 |  | 121953
FDC125VNA-W | 1ф/220~240В | (5,0 - 14,0) | (4,0 - 16,0) | 54 |  | 226861
FDC125VSA-W | 3ф/380~400В |  |  |  |  | 232695
FDC125VNX-W | 1ф/220~240В | (3,5 - 14,0) | (2,7 - 17,0) | 53 |  | 284192
FDC125VSX-W | 3ф/380~400В |  |  |  |  | 306341
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDE140VNA-W | Micro Inverter | 13.6 | 15.5 | A+/A+ | 50/50(15¹) | 398487
FDE140VSA-W | Micro Inverter |  |  |  | 50/50(15¹) | 406144
FDE140VNX-W | Hyper Inverter | 14 | 16 | A++/A+ | 100/50(15¹) | 439868
FDE140VSX-W | Hyper Inverter |  |  |  | 100/50(15¹) | 497472
FDE140VH |  |  |  | 36 - 49 |  | 131796
FDC140VNA-W | 1ф/220~240В | (5,0 - 14,5) | (4,0 - 16,5) | 56 |  | 259947
FDC140VSA-W | 3ф/380~400В |  |  |  |  | 267604
FDC140VNX-W | 1ф/220~240В | (3,5 - 16,0) | (2,7 - 20,0) | 54 |  | 301328
FDC140VSX-W | 3ф/380~400В |  |  |  |  | 358932
RC-E5 | [5 empty] | 6744
¹ Допустимый перепад высот в случае если наружный блок расположен ниже
Дополнительные аксессуары для внутренних блоков FDE
RCN-E-E3 (беспроводной ПДУ для блоков FDE-VG) | [5 empty] | 9450
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) | [5 empty] | 13300
Кассетные сплит-системы - FDTC & FDT, DC-INVERTER
Евро-размер (600 х 600 мм)
FDTC25ZS-W | Premium Inverter | 2.5 | 2.9 | A++/A+ | 20/10 | 116500
FDTC25VH |  |  |  | 27 - 38 |  | 48538
SRC25ZS-W1 | 1ф/220~240В | (0,9 - 3,2) | (0,9 - 4,0) | 47 |  | 47000
TC-PSA-5AW-E | [5 empty] | 14218
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDTC35ZS-W | Premium Inverter | 3.5 | 4.25 | A++/A+ | 20/10 | 132400
FDTC35VH |  |  |  | 27 - 39 |  | 54538
SRC35ZS-W1 | 1ф/220~240В | (0,9 - 4,3) | (0,9 - 4,6) | 50 |  | 56900
TC-PSA-5AW-E | [5 empty] | 14218
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDTC40ZSX-W | Hyper Inverter | 4 | 4.5 | A++/A+ | 30/20 | 161601
FDTC40VH |  |  |  | 27 - 44 |  | 54962
SRC40ZSX-W | 1ф/220~240В | (1,1 - 4,7) | (0,6 - 5,4) | 52 |  | 85677
TC-PSA-5AW-E | [5 empty] | 14218
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDTC50ZSX-W | Hyper Inverter | 5 | 5.4 | A+/A | 30/20 | 174780
FDTC50VH |  |  |  | 30 - 47 |  | 62618
SRC50ZSX-W | 1ф/220~240В | (1,1 - 5,6) | (0,6 - 6,3) | 50 |  | 91200
TC-PSA-5AW-E | [5 empty] | 14218
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDTC60ZSX-W | Hyper Inverter | 5.6 | 6.7 | A++/A+ | 30/20 | 196300
FDTC60VH |  |  |  | 31 - 46 |  | 72338
SRC60ZSX-W | 1ф/220~240В | (1,1 - 6,3) | (0,6 - 6,7) | 54 |  | 103000
TC-PSA-5AW-E | [5 empty] | 14218
RC-E5 | [5 empty] | 6744
Полноразмерные (840 х 840 мм)
FDT40ZSX-W | Hyper Inverter | 4 | 4.5 | A+++/A++ | 30/20 | 169347
FDT40VH |  |  |  | 26 - 36 |  | 56510
SRC40ZSX-W | 1ф/220~240В | (1,1 - 4,7) | (0,6 - 5,4) | 52 |  | 85677
T-PSA-5BW-E | [5 empty] | 20416
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDT50ZSX-W | Hyper Inverter | 5 | 5.4 | A++/A++ | 30/20 | 181432
FDT50VH |  |  |  | 26 - 41 |  | 63072
SRC50ZSX-W | 1ф/220~240В | (1,1 - 5,6) | (0,6 - 6,3) | 52 |  | 91200
T-PSA-5BW-E | [5 empty] | 20416
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDT60ZSX-W | Hyper Inverter | 5.6 | 6.7 | A+++/A++ | 30/20 | 208727
FDT60VH |  |  |  | 27 - 44 |  | 78567
SRC60ZSX-W | 1ф/220~240В | (1,1 - 6,3) | (0,6 - 6,7) | 53 |  | 103000
T-PSA-5BW-E | [5 empty] | 20416
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDT71VNP-W | Standard Inverter | 7.1 | 7.1 | A++/A+ | 30/20 | 238799
FDT71VNX-W | Hyper Inverter | 7.1 | 8 | A++/A++ | 50/30(15¹) | 276716
FDT71VH |  |  |  | 26 - 46 |  | 91783
FDC71VNP-W | 1ф/220~240В | (1,5 - 7,3) | (1,1 - 7,3) | 54 |  | 119856
FDC71VNX-W | 1ф/220~240В | (3,2 - 8,0) | (3,6 - 9,0) | 51 |  | 157773
T-PSA-5BW-E | [5 empty] | 20416
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDT90VNP-W | Standard Inverter | 9 | 9 | A++/A+ | 30/20 | 280271
FDT100VH |  |  |  | 30 - 47 |  | 104817
FDC90VNP-W | 1ф/220~240В | (1,9 - 9,0) | (1,5 - 9,0) | 57 |  | 148294
T-PSA-5BW-E | [5 empty] | 20416
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDT100VNP-W | Standard Inverter | 10 | 10 | A++/A+ | 30/20 | 283735
FDT100VNA-W | Micro Inverter | 10 | 11.2 | A++/A++ | 50/50(15¹) | 330219
FDT100VSA-W | Micro Inverter |  |  |  | 50/50(15¹) | 341612
FDT100VNX-W | Hyper Inverter |  |  | A++/A+ | 100/50(15¹) | 374424
FDT100VSX-W | Hyper Inverter |  |  |  | 100/50(15¹) | 404685
FDT100VH |  |  |  | 30 - 47 |  | 104817
FDC100VNP-W | 1ф/220~240В | (2,1 - 10,2) | (1,7 - 10,4) | 56 |  | 151758
FDC100VNA-W | 1ф/220~240В | (4,0 - 11,2) | (4,0 - 12,5) | 54 |  | 198242
FDC100VSA-W | 3ф/380~400В |  |  |  |  | 209635
FDC100VNX-W | 1ф/220~240В | (3,5 - 11,2) | (2,7 - 12,5) | 53 |  | 242447
FDC100VSX-W | 3ф/380~400В |  | (2,7 - 16,0) |  |  | 272708
T-PSA-5BW-E | [5 empty] | 20416
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDT125VNA-W | Micro Inverter | 12.5 | 14 | A++/A+ | 50/50(15¹) | 373877
FDT125VSA-W | Micro Inverter |  |  |  | 50/50(15¹) | 379711
FDT125VNX-W | Hyper Inverter |  |  |  | 100/50(15¹) | 431208
FDT125VSX-W | Hyper Inverter |  |  |  | 100/50(15¹) | 453357
FDT125VH |  |  |  | 31 - 48 |  | 119856
FDC125VNA-W | 1ф/220~240В | (5,0 - 14,0) | (4,0 - 16,0) | 54 |  | 226861
FDC125VSA-W | 3ф/380~400В |  |  |  |  | 232695
FDC125VNX-W | 1ф/220~240В | (3,5 - 14,0) | (2,7 - 17,0) | 53 |  | 284192
FDC125VSX-W | 3ф/380~400В |  |  |  |  | 306341
T-PSA-5BW-E | [5 empty] | 20416
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDT140VNA-W | Micro Inverter | 13.6 | 15.5 | A++/A+ | 50/50(15¹) | 420544
FDT140VSA-W | Micro Inverter |  |  |  | 50/50(15¹) | 428201
FDT140VNX-W | Hyper Inverter | 14 | 16 |  | 100/50(15¹) | 461925
FDT140VSX-W | Hyper Inverter |  |  |  | 100/50(15¹) | 519529
FDT140VH |  |  |  | 32 - 48 |  | 133437
FDC140VNA-W | 1ф/220~240В | (5,0 - 14,5) | (4,0 - 16,5) | 56 |  | 259947
FDC140VSA-W | 3ф/380~400В |  |  |  |  | 267604
FDC140VNX-W | 1ф/220~240В | (3,5 - 16,0) | (2,7 - 20,0) | 54 |  | 301328
FDC140VSX-W | 3ф/380~400В |  |  |  |  | 358932
T-PSA-5BW-E | [5 empty] | 20416
RC-E5 | [5 empty] | 6744
¹ Допустимый перепад высот в случае если наружный блок расположен ниже
Дополнительные аксессуары для внутренних блоков FDTC и FDT
TC-PSAG-5AW-E | (стандартная панель для FDTC, 4 независимых жалюзи, тип "линейный") |  |  |  |  | 15050
TC-PSAE-5AW-E (панель для FDTC с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи, "соты") | [5 empty] | 25667
TC-PSAGE-5AW-E (панель для FDTC с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи, тип "линейный") | [5 empty] | 26250
T-PSAE-5BW-E (панель для FDT с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи) | [5 empty] | 44217
T-PSA-5BB-E (стандартная панель для FDT, 4 независимых жалюзи, цвет темный графит) | [5 empty] | 21583
T-PSAE-5BB-E (панель для FDT с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи, темный графит) | [5 empty] | 45150
LB-TC-5W-E (встраиваемый датчик активности для кассетных блоков FDTC) | [5 empty] | 7817
LB-T-5W-E (встраиваемый датчик активности для кассетных блоков FDT) | [5 empty] | 7817
RCN-TC-5AW-E2 (комплект беспроводного управления для кассетных блоков FDTC) | [5 empty] | 13067
RCN-T-5BW-E2 (комплект беспроводного управления для кассетных блоков FDT) | [5 empty] | 14350
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) | [5 empty] | 13300
Канальные сплит-системы - FDUM, DC-INVERTER Средненапорные / до 100 Па /
FDUM40ZSX-W | Hyper Inverter | 4 | 4.5 | A++/A | 30/20 | 163058
FDUM40VH |  |  |  | 26 - 37 |  | 70637
SRC40ZSX-W | 1ф/220~240В | (1,1 - 4,7) | (0,6 - 5,4) | 52 |  | 85677
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDUM50ZSX-W | Hyper Inverter | 5 | 5.4 | A+/A | 30/20 | 163204
FDUM50VH |  |  |  | 26 - 37 |  | 65260
SRC50ZSX-W | 1ф/220~240В | (1,1 - 5,6) | (0,6 - 6,3) | 52 |  | 91200
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDUM60ZSX-W | Hyper Inverter | 5.6 | 6.7 | A++/A+ | 30/20 | 180381
FDUM60VH |  |  |  | 25 - 36 |  | 70637
SRC60ZSX-W | 1ф/220~240В | (1,1 - 6,3) | (0,6 - 6,7) | 53 |  | 103000
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDUM71VNP-W | Standard Inverter | 7.1 | 7.1 | A+/A+ | 30/20 | 199881
FDUM71VNX-W | Hyper Inverter | 7.1 | 8 | A++/A+ | 50/30(15¹) | 237798
FDUM71VH |  |  |  | 25 - 38 |  | 73281
FDC71VNP-W | 1ф/220~240В | (1,5 - 7,3) | (1,1 - 7,3) | 54 |  | 119856
FDC71VNX-W | 1ф/220~240В | (3,2 - 8,0) | (3,6 - 9,0) | 51 |  | 157773
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDUM90VNP-W | Standard Inverter | 9 | 9 | A++/A+ | 30/20 | 241899
FDUM100VH |  |  |  | 30 - 44 |  | 86861
FDC90VNP-W | 1ф/220~240В | (2,1 - 9,5) | (1,7 - 9,5) | 55 |  | 148294
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDUM100VNP-W | Standard Inverter | 10 | 10 | A++/A+ | 30/20 | 245363
FDUM100VNA-W | Micro Inverter | 10 | 11.2 |  | 50/50(15¹) | 291847
FDUM100VSA-W | Micro Inverter |  |  |  | 50/50(15¹) | 303240
FDUM100VNX-W | Hyper Inverter |  |  |  | 100/50(15¹) | 336052
FDUM100VSX-W | Hyper Inverter |  |  |  | 100/50(15¹) | 366313
FDUM100VH |  |  |  | 30 - 44 |  | 86861
FDC100VNP-W | 1ф/220~240В | (2,1 - 10,2) | (1,7 - 10,4) | 56 |  | 151758
FDC100VNA-W | 1ф/220~240В | (4,0 - 11,2) | (4,0 - 12,5) | 54 |  | 198242
FDC100VSA-W | 3ф/380~400В |  |  |  |  | 209635
FDC100VNX-W | 1ф/220~240В | (3,5 - 11,2) | (2,7 - 12,5) | 53 |  | 242447
FDC100VSX-W | 3ф/380~400В |  | (2,7 - 16,0) |  |  | 272708
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDUM125VNA-W | Micro Inverter | 12.5 | 14 | A/A+ | 50/50(15¹) | 351183
FDUM125VSA-W | Micro Inverter |  |  |  | 50/50(15¹) | 357017
FDUM125VNX-W | Hyper Inverter |  |  | A+/A+ | 100/50(15¹) | 408514
FDUM125VSX-W | Hyper Inverter |  |  | A+/A | 100/50(15¹) | 430663
FDUM125VH |  |  |  | 29 - 45 |  | 117578
FDC125VNA-W | 1ф/220~240В | (5,0 - 14,0) | (4,0 - 16,0) | 54 |  | 226861
FDC125VSA-W | 3ф/380~400В |  |  |  |  | 232695
FDC125VNX-W | 1ф/220~240В | (3,5 - 14,0) | (2,7 - 17,0) | 53 |  | 284192
FDC125VSX-W | 3ф/380~400В |  |  |  |  | 306341
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDUM140VNA-W | Micro Inverter | 13.6 | 15.5 | A/A+ | 50/50(15¹) | 400219
FDUM140VSA-W | Micro Inverter |  |  |  | 50/50(15¹) | 407876
FDUM140VNX-W | Hyper Inverter | 14 | 16 | A+/A | 100/50(15¹) | 441600
FDUM140VSX-W | Hyper Inverter |  |  |  | 100/50(15¹) | 499204
FDUM140VH |  |  |  | 30 - 47 |  | 133528
FDC140VNA-W | 1ф/220~240В | (5,0 - 14,5) | (4,0 - 16,5) | 56 |  | 259947
FDC140VSA-W | 3ф/380~400В |  |  |  |  | 267604
FDC140VNX-W | 1ф/220~240В | (3,5 - 16,0) | (2,7 - 20,0) | 54 |  | 301328
FDC140VSX-W | 3ф/380~400В |  |  |  |  | 358932
RC-E5 | [5 empty] | 6744
¹ Допустимый перепад высот в случае если наружный блок расположен ниже
Дополнительные аксессуары для внутренних блоков FDUM
UM-FL1EF (многоразовый воздушный фильтр на рамке с уст. кронштейнами для FDUM) | [5 empty] | 5250
UM-FL2EF (фильтр воздушный для FDUM60_71) | [5 empty] | 5250
UM-FL3EF (фильтр воздушный для FDUM100_125_140) | [5 empty] | 5250
SC-THB-E3 (выносной температурный датчик) | [5 empty] | 9800
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) | [5 empty] | 13300
Канальные сплит-системы - FDU, DC-INVERTER Высоконапорные / до 200 Па /
FDU71VNP-W | Standard Inverter | 7.1 | 7.1 | A+/A+ | 30/20 | 216378
FDU71VNX-W | Hyper Inverter | 7.1 | 8 | A++/A+ | 50/30(15¹) | 254295
FDU71VH |  |  |  | 25 - 38 |  | 89778
FDC71VNP-W | 1ф/220~240В | (1,5 - 7,3) | (1,1 - 7,3) | 54 |  | 119856
FDC71VNX-W | 1ф/220~240В | (3,2 - 8,0) | (3,6 - 9,0) | 51 |  | 157773
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDU90VNP-W | Standard Inverter | 9 | 9 | A++/A+ | 30/20 | 261131
FDU100VH |  |  |  | 30 - 44 |  | 106093
FDC90VNP-W | 1ф/220~240В | (2,1 - 9,5) | (1,7 - 9,5) | 59 |  | 148294
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDU100VNP-W | Standard Inverter | 10 | 10 | A++/A+ | 30/20 | 264595
FDU100VNA-W | Micro Inverter | 10 | 11.2 |  | 50/50(15¹) | 311079
FDU100VSA-W | Micro Inverter |  |  |  | 50/50(15¹) | 322472
FDU100VNX-W | Hyper Inverter |  |  |  | 100/50(15¹) | 355284
FDU100VSX-W | Hyper Inverter |  |  |  | 100/50(15¹) | 385545
FDU100VH |  |  |  | 30 - 44 |  | 106093
FDC100VNP-W | 1ф/220~240В | (2,1 - 10,2) | (1,7 - 10,4) | 56 |  | 151758
FDC100VNA-W | 1ф/220~240В | (4,0 - 11,2) | (4,0 - 12,5) | 54 |  | 198242
FDC100VSA-W | 3ф/380~400В |  |  |  |  | 209635
FDC100VNX-W | 1ф/220~240В | (3,5 - 11,2) | (2,7 - 12,5) | 53 |  | 242447
FDC100VSX-W | 3ф/380~400В |  | (2,7 - 16,0) |  |  | 272708
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDU125VNA-W | Micro Inverter | 12.5 | 14 | A/A+ | 50/50(15¹) | 352367
FDU125VSA-W | Micro Inverter |  |  |  | 50/50(15¹) | 358201
FDU125VNX-W | Hyper Inverter |  |  | A+/A+ | 100/50(15¹) | 409698
FDU125VSX-W | Hyper Inverter |  |  | A+/A | 100/50(15¹) | 431847
FDU125VH |  |  |  | 29 - 45 |  | 118762
FDC125VNA-W | 1ф/220~240В | (5,0 - 14,0) | (4,0 - 16,0) | 54 |  | 226861
FDC125VSA-W | 3ф/380~400В |  |  |  |  | 232695
FDC125VNX-W | 1ф/220~240В | (3,5 - 14,0) | (2,7 - 17,0) | 53 |  | 284192
FDC125VSX-W | 3ф/380~400В |  |  |  |  | 306341
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDU140VNA-W | Micro Inverter | 13.6 | 15.5 | A/A+ | 50/50(15¹) | 401404
FDU140VSA-W | Micro Inverter |  |  |  | 50/50(15¹) | 409061
FDU140VNX-W | Hyper Inverter | 14 | 16 | A+/A | 100/50(15¹) | 442785
FDU140VSX-W | Hyper Inverter |  |  |  | 100/50(15¹) | 500389
FDU140VH |  |  |  | 30 - 47 |  | 134713
FDC140VNA-W | 1ф/220~240В | (5,0 - 14,5) | (4,0 - 16,5) | 56 |  | 259947
FDC140VSA-W | 3ф/380~400В |  |  |  |  | 267604
FDC140VNX-W | 1ф/220~240В | (3,5 - 16,0) | (2,7 - 20,0) | 54 |  | 301328
FDC140VSX-W | 3ф/380~400В |  |  |  |  | 358932
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDU200VSA-W | Micro Inverter | 19 | 22.4 | B/A | 70/30(15¹) | 610948
FDU200VG |  |  |  | 45 - 52 |  | 247460
FDC200VSA (R-410A) |  | (5,2 - 22,4) | (3,3 - 25,0) | 58 |  | 356744
RC-E5 | [5 empty] | 6744
FDU250VSA | Micro Inverter | 24 | 27 | B/A | 70/30(15¹) | 646313
FDU250VG |  |  |  | 45 - 52 |  | 250559
FDC250VSA (R-410A) |  | (6,9 - 28,0) | (5,5 - 31,5) | 59 |  | 389010
RC-E5 | [5 empty] | 6744
¹ Допустимый перепад высот в случае если наружный блок расположен ниже
Дополнительные аксессуары для внутренних блоков FDU
SC-THB-E3 (выносной температурный датчик) | [5 empty] | 9800
RC-EX3A (проводной ЖК ПДУ, тач-скрин, мультиязыковой интерфейс, русский язык) | [5 empty] | 13300
Колонные сплит-системы - FDF, DC-INVERTER
FDF71VNP-W | Standard Inverter | 7.1 | 7.1 | A/A | 25/20 | 230415
FDF71VNX-W | Hyper Inverter | 7.1 | 8 | B/A | 50/30(15¹) | 268332
FDF71VD1 |  |  |  | 33 - 42 |  | 110559
FDC71VNP-W |  | (1,4 - 7,1) | (1,0 - 7,1) | 54 |  | 119856
FDC71VNX-W |  | (3,2 - 8,0) | (3,6 - 9,0) | 51 |  | 157773
FDF90VNP-W | Standard Inverter | 9 | 9 | A/A | 25/20 | 272890
FDF100VD2 |  |  |  | 44 - 54 |  | 124596
FDC90VNP-W |  | (1,9 - 9,0) | (1,5 - 9,0) | 57 |  | 148294
FDF100VNP-W | Standard Inverter | 10 | 10 | A/A | 30/20 | 276354
FDF100VNA-W | Micro Inverter | 10 | 11.2 | A+/A | 50/50(15¹) | 322838
FDF100VSA-W | Micro Inverter |  |  |  | 50/50(15¹) | 334231
FDF100VNX-W | Hyper Inverter |  |  |  | 100/30(15¹) | 367043
FDF100VSX-W | Hyper Inverter |  |  |  | 100/30(15¹) | 397304
FDF100VD2 |  |  |  | 44 - 54 |  | 124596
FDC100VNP-W |  | (2,8 - 11,2) | (2,5 - 12,5) | 56 |  | 151758
FDC100VNA-W |  | (4,0 - 11,2) | (4,0 - 12,5) | 54 |  | 198242
FDC100VSA-W | [5 empty] | 209635
FDC100VNX-W |  | (4,0 - 11,2) | (4,0 - 12,5) | 53 |  | 242447
FDC100VSX-W |  |  | (4,0 - 16,0) |  |  | 272708
FDF125VNA-W | Micro Inverter | 12.5 | 14 | A/A | 50/50(15¹) | 355103
FDF125VSA-W | Micro Inverter |  |  |  | 50/50(15¹) | 360937
FDF125VNX-W | Hyper Inverter |  |  | B/A | 100/30(15¹) | 412434
FDF125VSX-W | Hyper Inverter |  |  | A/A | 100/30(15¹) | 434583
FDF125VD |  |  |  | 44 - 54 |  | 128242
FDC125VNA-W | 1ф/220~240В | (5,0 - 14,0) | (4,0 - 16,0) | 54 |  | 226861
FDC125VSA-W | 3ф/380~400В |  |  |  |  | 232695
FDC125VNX-W | 1ф/220~240В | (5,0 - 14,0) | (4,0 - 17,0) | 53 |  | 284192
FDC125VSX-W | 3ф/380~400В |  | (4,0 - 18,0) |  |  | 306341
FDF140VNA-W | Micro Inverter | 13 | 15.5 | B/A+ | 50/50(15¹) | 387186
FDF140VSA-W | Micro Inverter | 13.6 | 15.5 |  | 50/50(15¹) | 394843
FDF140VNX-W | Hyper Inverter | 14 | 16 | B/A | 100/30(15¹) | 428567
FDF140VSX-W | Hyper Inverter |  |  |  | 100/30(15¹) | 486171
FDF140VD |  |  |  | 44 - 54 |  | 127239
FDC140VNA-W | 1ф/220~240В | (5,0 - 13,0) | (4,0 - 16,5) | 56 |  | 259947
FDC140VSA-W | 3ф/380~400В | (5,0 - 14,5) | (4,0 - 16,5) |  |  | 267604
FDC140VNX-W | 1ф/220~240В | (5,0 - 16,0) | (4,0 - 18,0) | 54 |  | 301328
FDC140VSX-W | 3ф/380~400В |  | (4,0 - 20,0) |  |  | 358932
¹ Допустимый перепад высот в случае если наружный блок расположен ниже
№3 PAC полупромышленные сплит-системы / конец раздела /
STANDARD
DRAFT CONTROL
Тел.: +7(495)937-72-20 (многоканальный)
E-mail: dealer@biocond.ru | Web: www.mhi-russia.ru |
ПРАЙС
2021
PAC
BLACK
Note on I8: Внесите размер скидки в %

## №4 VRF HYPER_KX
Официальный дистрибьютор климатического оборудования MHI в России
| Производительность (кВт) |  | EER / SEER (для наружных) | Длина трассы одна ветка / общая, м | РМРЦ, рекомендо-ванная мин. розничная цена (РУБ) | Цена Дилер (EUR) | Цена со скидкой (EUR)
Наименование модели
| Охлаждение | Обогрев | Уровень шума дБ, для внутренних |  |  |  | 0%
№4. МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ HYPER MULTI KX
Компрессорно-кондесаторные / наружные блоки
Серия Micro VRF / k_нагрузки до 150% /
FDC121KXZEN1 (1ф/220-240В) | 12.1 | 12.1 | 3,83 / 8,15 | 70/100 | 561914
FDC121KXZES1 (3ф/380-400В) |  |  |  |  | 561914
FDC140KXZEN1 (1ф/220-240В) | 14 | 14 | 3,53 / 7,73 | 70/100 | 630045
FDC140KXZES1 (3ф/380-400В) |  |  |  |  | 630045
FDC155KXZEN1 (1ф/220-240В) | 15.5 | 15.5 | 2,98 / 7,21 | 70/100 | 697265
FDC155KXZES1 (3ф/380-400В) |  |  |  |  | 697265
Серия Lite / k_нагрузки до 120% /
FDC224KXZРE1 | 22.4 | 22.4 | 4,00 / 6,65 | 120/150 | 851530
FDC280KXZРE1 | 28 | 28 | 3,56 / 6,68 | 120/150 | 960221
Серия Mini VRF / k_нагрузки до 150% /
FDC224KXZME1 | 22.4 | 22.4 | 4,01 / 6,55 | 160/510 | 1040885
FDC280KXZME1 | 28 | 28 | 3,54 / 6,03 | 160/510 | 1243229
FDC335KXZME1 | 33.5 | 33.5 | 3,27 / 5,77 | 160/510 | 1480664
Серия KXZ / стандартная эффективность / k_нагрузки до 130% / производительность модуля до 168 кВт /
FDC280KXZE1 | 28 | 31.5 | 3,87 / 7,25 | 160/1000 | 1247902
FDC335KXZE1 | 33.5 | 37.5 | 3,74 / 7,38 | 160/1000 | 1524641
FDC400KXZE1 | 40 | 45 | 3,65 / 6,66 | 160/1000 | 1760481
FDC450KXZE1 | 45 | 50 | 3,22 / 6,36 | 160/1000 | 2013866
FDC475KXZE1 | 47.5 | 53 | 3,40 / 6,84 | 160/1000 | 2118912
FDC500KXZE1 | 50 | 56 | 3,58 / 7,29 | 160/1000 | 2304166
FDC560KXZE1 | 56 | 63 | 3,37 / 6,45 | 160/1000 | 2467089
* Под заказ возможно изготовление и поставка наружных блоков с возможностью подключения до 200% по ∑ индексов внутренних блоков
Серия High Head / перепад высот от 50 до 90 м / k_нагрузки до 140~150% / производительность модуля до 136 кВт /
FDCH335KXE6-K | 33.5 | 40 | 3,75 / --- | 160/1000 | -
FDCH400KXE6 | 40 | 45 | 3,54 / --- | 160/1000 | -
FDCH450KXE6 | 45 | 50 | 3,47 / --- | 160/1000 | -
FDCH504KXE6 | 50.4 | 56.5 | 3,42 / --- | 160/1000 | -
FDCH560KXE6 | 56 | 63 | 3,34 / --- | 160/1000 | -
FDCH615KXE6 | 61.5 | 69 | 3,02 / --- | 160/1000 | -
FDCH680KXE6 | 68 | 73 | 2,72 / --- | 160/1000 | -
* При установке с перепадом высот между наружным и удаленными внутренними менее 50 м применяться не могут
Серия KXZX / высокая эффективность / k_нагрузки до 200% / производительность модуля до 100 кВт /
FDC224KXZXE1 | 22.4 | 25 | 4,50 / 7,58 | 160/1000 | 1330501
FDC280KXZXE1 | 28 | 31.5 | 4,03 / 7,27 | 160/1000 | 1487044
FDC335KXZXE1 | 33.5 | 37.5 | 3,86 / 7,41 | 160/1000 | 1709439
Серия KXZR / с рекуперацией тепла / k_нагрузки до 160~200% / производительность модуля до 168 кВт /
FDC224KXZRE1 | 22.4 | 25 | 4,35 / 6,27 | 160/1000 | 1217708
FDC280KXZRE1 | 28 | 31.5 | 3,80 / 6,11 | 160/1000 | 1371061
FDC335KXZRE1 | 33.5 | 37.5 | 3,48 / 7,00 | 160/1000 | 1724706
FDC400KXZRE1 | 40 | 45 | 3,46 / 6,34 | 160/1000 | 1890364
FDC450KXZRE1 | 45 | 50 | 3,11 / 6,04 | 160/1000 | 2152636
FDC475KXZRE1 | 47.5 | 53 | 3,21 / 6,60 | 160/1000 | 2253580
FDC500KXZRE1 | 50 | 56 | 3,29 / 7,01 | 160/1000 | 2354296
FDC560KXZRE1 | 56 | 63 | 3,06 / 6,25 | 160/1000 | 2604491
FDC615KXZRE1 | 61.5 | 63 | 2,88 / 5,79 | 160/1000 | 2864257
FDC670KXZRE1 | 67 | 63 | 2,63 / 5,78 | 160/1000 | 3179621
Серия Refresh / для установки на трубопроводы с размерами под R22 или R407C /
FDCR224KXE6 | 22.4 | 25 | 3,87 / 6,55 | 120/150 | -
FDCR280KXE6 | 28 | 31.5 | 3,87 / 6,03 | 120/150 | -
Серия KXZW / водяное охлаждение конденсатора / k_нагрузки до 130% / производительность модуля до 100 кВт /
FDC224KXZWE1 | 22.4 | 25 | 5,30 / --- | 160/510 | 1607128
FDC280KXZWE1 | 28 | 31.5 | 4,87 / --- | 160/510 | 1720377
FDC335KXZWE1 | 33.5 | 37.5 | 4,12 / --- | 160/510 | 2125976
Внутренние блоки
Блоки настенного типа FDK
FDK15KXZE1 | 1.5 | 1.7 | 28 - 38 |  | 105501
FDK22KXZE1 | 2.2 | 2.5 | 28 - 38 |  | 106185
FDK28KXZE1 | 2.8 | 3.2 | 28 - 38 |  | 108236
FDK36KXZE1 | 3.6 | 4 | 28 - 40 |  | 112109
FDK45KXZE1 | 4.5 | 5 | 33 - 43 |  | 115983
FDK56KXZE1 | 5.6 | 6.3 | 33 - 43 |  | 125553
FDK71KXZE1 | 7.1 | 8 | 35 - 42 |  | 135352
FDK90KXZE1 | 9 | 10 | 35 - 44 |  | 159277
Блоки потолочного типа FDE
FDE36KXZE1 | 3.6 | 4 | 26 - 46 |  | 233789
FDE45KXZE1 | 4.5 | 5 | 31 - 46 |  | 243587
FDE56KXZE1 | 5.6 | 6.3 | 31 - 46 |  | 253157
FDE71KXZE1 | 7.1 | 8 | 32 - 47 |  | 264551
FDE112KXZE1 | 11.2 | 12.5 | 34 - 45 |  | 300781
FDE140KXZE1 | 14 | 16 | 35 - 48 |  | 357975
Блоки кассетного типа FDTC / 4-х поточные, компактные /
FDTC15KXZE1 | 1.5 | 1.8 | 25 - 33 |  | 145605
FDTC22KXZE1 | 2.2 | 2.5 | 25 - 35 |  | 163379
FDTC28KXZE1 | 2.8 | 3.2 | 25 - 35 |  | 169759
FDTC36KXZE1 | 3.6 | 4 | 26 - 39 |  | 172721
FDTC45KXZE1 | 4.5 | 5 | 28 - 43 |  | 185026
FDTC56KXZE1 | 5.6 | 6.3 | 31 - 47 |  | 188900
Панели для блоков FDTC
TC-PSA-5AW-E (стандартная панель для FDTC, 4 независимых жалюзи) |  |  |  |  | 14218
TC-PSAE-5AW-E (панель для FDTC с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи) |  |  |  |  | 25667
Блоки кассетного типа FDT / 4-х поточные, полноразмерные /
FDT28KXZE1 | 2.8 | 3.2 | 28 - 37 |  | 153581
FDT36KXZE1 | 3.6 | 4 | 28 - 37 |  | 161100
FDT45KXZE1 | 4.5 | 5 | 29 - 38 |  | 170671
FDT56KXZE1 | 5.6 | 6.3 | 29 - 38 |  | 180924
FDT71KXZE1 | 7.1 | 8 | 28 - 47 |  | 188900
FDT90KXZE1 | 9 | 10 | 31 - 49 |  | 234928
FDT112KXZE1 | 11.2 | 12.5 | 31 - 49 |  | 260905
FDT140KXZE1 | 14 | 16 | 32 - 49 |  | 288704
FDT160KXZE1 | 16 | 18 | 33 - 49 |  | 336328
Панели для блоков FDT
T-PSA-5BW-E (стандартная панель для FDT, 4 независимых жалюзи) |  |  |  |  | 20416
T-PSAE-5BW-E (панель для FDT с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи) |  |  |  |  | 44217
T-PSA-5BB-E (стандартная панель для FDT, 4 независимых жалюзи, цвет темный графит) |  |  |  |  | 21583
T-PSAE-5BB-E (панель для FDT с системой защиты от сквозняка, 8 отдельных жалюзи, темный графит) |  |  |  |  | 45150
Блоки кассетного типа FDTQ / однопоточные, компактные /
FDTQ22KXE6F | 2.2 | 2.5 | 33 - 45 |  | 183431
FDTQ28KXE6F | 2.8 | 3.2 | 33 - 45 |  | 186393
FDTQ36KXE6F | 3.6 | 4 | 33 - 45 |  | 198014
Панели для блоков FDTQ
TQ-PSA-15W-E (узкая панель для однопоточных компактных кассетных блоков FDTQ) |  |  |  |  | 17044
TQ-PSB-15W-E (широкая панель для однопоточных компактных кассетных блоков FDTQ) |  |  |  |  | 14948
Блоки кассетного типа FDTS / однопоточные, ультратонкие /
FDTS45KXE6F | 4.5 | 5 | 35 - 42 |  | 252702
FDTS71KXE6F | 7.1 | 8 | 36 - 49 |  | 280957
Панели для блоков FDTS
TS-PSA-3AW-E (панель для односторонних, ультратонких кассетных блоков FDTS) |  |  |  |  | 19323
Блоки кассетного типа FDTW / двухпоточные /
FDTW28KXE6F | 2.8 | 3.2 | 31 - 42 |  | 197331
FDTW45KXE6F | 4.5 | 5 | 31 - 42 |  | 216471
FDTW56KXE6F | 5.6 | 6.3 | 31 - 42 |  | 219434
FDTW71KXE6F | 7.1 | 8 | 31 - 42 |  | 236523
FDTW90KXE6F | 9 | 10 | 37 - 48 |  | 306022
FDTW112KXE6F | 11.2 | 12.5 | 37 - 48 |  | 431803
FDTW140KXE6F | 14 | 16 | 37 - 48 |  | 438867
Панели для блоков FDTW
TW-PSA-26W-E (панель для двухпоточных кассетных блоков FDTW28 - 71) |  |  |  |  | 20690
TW-PSA-46W-E (панель для двухпоточных кассетных блоков FDTW90 - 140) |  |  |  |  | 21328
Блоки канального типа FDUH / низконапорные, гостиничные /
FDUH22KXE6F | 2.2 | 2.5 | 27 - 39 |  | 127376
FDUH28KXE6F | 2.8 | 3.2 | 27 - 39 |  | 162240
FDUH36KXE6F | 3.6 | 4 | 27 - 39 |  | 202116
Фильтры для блоков FDUH
UH-FL1-E (фильтр воздушный для FDUH) |  |  |  |  | 4200
Блоки канального типа FDUT / ультратонкие, до 50 Па /
FDUT15KXE6F-E | 1.5 | 1.8 | 22 - 28 |  | 132845
FDUT22KXE6F-E | 2.2 | 2.5 | 22 - 28 |  | 147884
FDUT28KXE6F-E | 2.8 | 3.2 | 22 - 28 |  | 149023
FDUT36KXE6F-E | 3.6 | 4 | 26 - 33 |  | 157454
FDUT45KXE6F-E | 4.5 | 5 | 28 - 34 |  | 175000
FDUT56KXE6F-E | 5.6 | 6 | 30 - 35 |  | 177962
FDUT71KXE6F-E | 7.1 | 8 | 28 - 35 |  | 182747
Фильтры для блоков FDUT
UT-FL1-EF (фильтр воздушный для FDUT22-36) |  |  |  |  | 4550
UT-FL2-EF (фильтр воздушный для FDUT45-56) |  |  |  |  | 5250
UT-FL3-EF (фильтр воздушный для FDUT71) |  |  |  |  | 5717
Блоки канального типа FDUM / средненапорные, до 100 Па /
FDUM22KXE6F | 2.2 | 2.5 | 26 - 37 |  | 152897
FDUM28KXE6F | 2.8 | 3.2 | 26 - 37 |  | 155859
FDUM36KXE6F | 3.6 | 4 | 26 - 37 |  | 158594
FDUM45KXE6F | 4.5 | 5 | 26 - 37 |  | 180469
FDUM56KXE6F | 5.6 | 6.3 | 26 - 37 |  | 189128
FDUM71KXE6F | 7.1 | 8 | 25 - 38 |  | 196191
FDUM90KXE6F | 9 | 10 | 25 - 38 |  | 210091
FDUM112KXE6F | 11.2 | 12.5 | 30 - 44 |  | 258626
FDUM140KXE6F | 14 | 16 | 29 - 45 |  | 271387
FDUM160KXE6F | 16 | 18 | 30 - 47 |  | 282780
Фильтры для блоков FDUT
UM-FL1EF (фильтр воздушный для FDUM22-56) |  |  |  |  | 5250
UM-FL2EF (фильтр воздушный для FDUM71-90) |  |  |  |  | 5250
UM-FL2EF (фильтр воздушный для FDUM112-160) |  |  |  |  | 5250
Блоки канального типа FDU / высоконапорные, до 200 Па /
FDU45KXE6F | 4.5 | 5 | 26 - 37 |  | 198242
FDU56KXE6F | 5.6 | 6.3 | 26 - 37 |  | 223079
FDU71KXE6F | 7.1 | 8 | 25 - 38 |  | 242448
FDU90KXE6F | 9 | 10 | 25 - 38 |  | 269336
FDU112KXE6F | 11.2 | 12.5 | 30 - 44 |  | 292350
FDU140KXE6F | 14 | 16 | 29 - 45 |  | 336328
FDU160KXE6F | 16 | 18 | 30 - 47 |  | 340657
FDU224KXZE1 | 22.4 | 25 | 45 - 52 |  | 493327
FDU280KXZE1 | 28 | 31.5 | 45 - 52 |  | 538900
Вентиляционная установка FDUF / приток 100% свежего воздуха, до 200 Па /
FDU650FKXZE1 (650 м3/ч) | 9 | 10 | … 31 |  | 340430
FDU1100FKXZE1 (1100 м3/ч) | 14 | 16 | … 37 |  | 367318
FDU1800FKXZE1 (1800 м3/ч) | 20 | 21.2 | … 42 |  | 485579
FDU2400FKXZE1 (2400 м3/ч) | 25 | 28 | … 45 |  | 497428
Блоки напольного типа FDFW, FDFL / в корпусе /
FDFW28KXE6F | 2.8 | 3.2 | 30 - 36 |  | 181380
FDFW45KXE6F | 4.5 | 5 | 33 - 38 |  | 185482
FDFW56KXE6F | 5.6 | 6.3 | 33 - 44 |  | 189811
FDFL71KXE6F | 7.1 | 8 | 40 - 43 |  | 381445
Блоки напольного типа FDFU / бескорпусные /
FDFU28KXE6F | 2.8 | 3.2 | 36 - 41 |  | 335189
FDFU45KXE6F | 4.5 | 5 | 40 - 43 |  | 337695
FDFU56KXE6F | 5.6 | 6.3 | 40 - 43 |  | 342708
FDFU71KXE6F | 7.1 | 8 | 40 - 43 |  | 367545
№4 VRF мультизональные системы / конец раздела /
Тел.: +7(495)937-72-20 (многоканальный)
E-mail: dealer@biocond.ru | Web: www.mhi-russia.ru |
ПРАЙС
2021
KXZ
Note on H8: Внесите размер скидки в %

## №5 АКСЕССУАРЫ
Официальный дистрибьютор климатического оборудования MHI в России
Наименование модели | Описание | РМРЦ, рекомендо-ванная мин. розничная цена (РУБ) | Цена Дилер (EUR) | Цена со скидкой (EUR)
0%
№5. АКСЕССУАРЫ
CИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА
ИНДИВИДУЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
RC-E5 | Проводной универсальный ПДУ, 5 режимов скорости вентилятора | 6744
RC-EX3A | Проводной ПДУ, touch-screen, улучшенный интерфейс, русский язык | 13300
RCH-E3 | Проводной упрощенный ПДУ, для гостиниц | 8517
RCN-T-5BW-E2 | Набор беспроводного ПДУ для блоков кассетного типа FDT-VH / FDT-KXZ, белая панель | 14350
RCN-T-5BB-E2 | Набор беспроводного ПДУ для блоков кассетного типа FDT-VH / FDT-KXZ, графитовая панель | 14933.3279
RCN-TC-5AW-E3 | Набор беспроводного ПДУ для блоков кассетного типа FDTC | 13067
RCN-KIT4-E2 | Набор универсального ИК ПДУ + корпусной датчик приема для настенного монтажа | 22167
RCN-K-E2 | ИК пульт + встраиваемый в блок ИК ресивер для настенных FDK22-56KXZ | 9800
RCN-K71-E2 | ИК пульт + встраиваемый в блок ИК ресивер для настенных FDK71-90KXZ | 10967
RCN-E-E3 | ИК пульт + встраиваемый в блок ИК ресивер для блоков потолочного типа FDE-KXZ | 9450
RCN-TS-E2 | Новый ИК пульт + встраиваемый в блок ИК ресивер для блоков FDTS | 10967
RCN-TW-E2 | ИК пульт + встраиваемый в блок ИК ресивер для блоков кассетного типа FDTW | 6883
RCN-FW-E2 | ИК пульт + встраиваемый в блок ИК ресивер для напольных блоков типа FDFW | 10033
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
SC-SL1N-E | Консоль вкл/выкл до 16 блоков или групп блоков | 45150
SC-SL2NA-E | Центральная консоль управления до 64 блоков с недельным таймером | 74783
SC-SL4-AE | Центральная консоль, цветной PGD (тач-скрин), индивидуальное управление до 128 блоков | 331450
SC-SL4-BE | Центральная консоль, цветной PGD (тач-скрин), до 128 блоков, функция учета электроэнергии | 495016
BMS-КОНТРОЛЛЕРЫ
SC-WBGW256 | Универсальный интерфейс WEB & BacNet до 256 блоков, функция учета электроэнергии | 262383
SC-LGWNB | Lonworks интерфейс до 96 блоков, функция учета электроэнергии | 652050
MH-AC-MBS-48 | Шлюз для подключения SUPERLINK I и II к сети MODBUS RTU, до 48 блоков | 469938
MH-AC-MBS-128 | Шлюз для подключения SUPERLINK II к сети MODBUS RTU, до 128 блоков | 596345
MH-AC-KNX-48 | Шлюз для подключения SUPERLINK I и II к сети KNX/EIB, до 48 блоков | 469938
MH-AC-KNX-128 | Шлюз для подключения SUPERLINK II к сети KNX/EIB, до 128 блоков | 596345
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ VRF-СИСТЕМ (KXZ)
РАЗВЕТВИТЕЛИ ФРЕОНОВОЙ МАГИСТРАЛИ
DIS-22-1G | Набор разветвителей на 2 трубы (2,2 кВт ≤ x ≤ 18,0 кВт) | 7817
DIS-180-1G | Набор разветвителей на 2 трубы (18,1 кВт ≤ x ≤ 37,1 кВт) | 9100
DIS-371-1G | Набор разветвителей на 2 трубы (37,2 кВт ≤ x ≤ 54,0 кВт) | 10733
DIS-540-3 | Набор разветвителей на 2 трубы (более 54,0 кВт) | 21700
DIS-22-1RG | Набор разветвителей на 3 трубы (2,2 кВт ≤ x ≤ 18,0 кВт) | 10967
DIS-180-1RG | Набор разветвителей на 3 трубы (18,1 кВт ≤ x ≤ 37,1 кВт) | 13767
DIS-371-1RG | Набор разветвителей на 3 трубы (37,2 кВт ≤ x ≤ 54,0 кВт) | 14583
DIS-540-2RG | Набор разветвителей на 3 трубы (более 54,0 кВт) | 31733
DOS-2A-3 | Набор разветвителей для объединения 2 наружных блоков KXZ (2 трубы) | 21350
DOS-3A-3 | Набор разветвителей для объединения 3 наружных блоков KXZ (2 трубы) | 31617
DOS-2A-3-R | Набор разветвителей для объединения 2 наружных блоков KXZ (3 трубы) | 24033
DOS-3A-3-R | Набор разветвителей для объединения 3 наружных блоков KXZ (3 трубы) | 34417
ГРЕБЕНКИ (РАЗВЕТВИТЕЛИ КОЛЛЕКТОРНОГО ТИПА)
HEAD4-22-1G | Набор коллекторов (макс. 4 порта, на 2 трубы) | 13767
HEAD6-180-1G | Набор коллекторов (макс. 6 портов, на 2 трубы) | 18083
HEAD8-371-2 | Набор коллекторов (макс. 8 портов, на 2 трубы) | 30450
HEAD8-540-3 | Набор коллекторов (макс. 8 портов, на 2 трубы) | 37800
КОНТРОЛЛЕРЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ПОТОКА (KXR)
PFD1124-E | Контроллер разделения потока до 11,2 кВт (1 порт) | 61833
PFD1804-E | Контроллер разделения потока до 18,0 кВт (1 порт) | 81083
PFD2804-E | Контроллер разделения потока до 28,0 кВт (1 порт) | 147933
PFD1124X4-E | Групповой контроллер разделения потока (4 порта), до 37,1 кВт общая / 9,0 кВт на 1 порт | 212800
PFD4-15WR-E | Комплект для удлинения проводки при подключении PFD, до 15 м | 34533
АВТОМАТИКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ KXZ К СТОРОННЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ
EEVKIT6-EС | Блок управления для подключения DX-испарителей вент. установок (вкл. 5 термисторов) | 188183
EEV6-71-E | Набор клапанов (ЭРВ, соленоид) от 1,5 ~ 7,1 кВт | 14583
EEV6-160-E | Набор клапанов (ЭРВ, соленоид) от 8,0 ~ 16,0 кВт | 19250
EEV6-280-E | Набор клапанов (ЭРВ, соленоид) от 22,4 ~ 28,0 кВт | 27767
HMU-KIT | Блок управления системой нагрева и охлаждения воды с помощью наружных блоков KXZ | -
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И СВЯЗИ
SC-ADNA-E | Сетевой адаптер связи PAC-кондиционера с системой управления | 11667
SC-BIKN2-E | Сетевой адаптер связи для систем RAC | 8750
SC-GIFN-E | Набор для подключения стороннего оборудования к системе Superlink II | 43050
AM-MHI-01 | Устройство удаленного управления кондиц. RAC через Internet / WiFi | 9000
LB-T-5W-E | Инфракрасный датчик активности для блоков FDT (встраивается в панель) | 7817
LB-TC-5W-E | Инфракрасный датчик активности для блоков FDTС (встраивается в панель) | 7817
LB-KIT2 | Универсальный (выносной) инфракрасный датчик активности | 7817
LB-E | Инфракрасный датчик активности для блоков FDE (встраивается в блок) | 7817
LB-TW-6W | Инфракрасный датчик активности для блоков FDTW (встраивается в блок) | 7817
MH-RC-MBS-1 | Адаптер для подключения 1 кондиционера RAC/PAC к сети MODBUS RTU* | -
MH-RC-BAC-1 | Адаптер для подключения 1 кондиционера RAC/PAC к сети BACNet* | -
MH-RC-KNX-1i | Адаптер для подключения 1 кондиционера RAC/PAC к сети KNX/EIB* | -
MH-RC-ENO-1i | Адаптер для подключения 1 кондиционера RAC/PAC к беспр.сети EnOcean, 868 МГц, Европа* | -
ФИЛЬТРЫ
UM-FL1EF | Фильтр воздушный для FDUM40-50VF / FDUM22-56KX | 5250
UM-FL2EF | Фильтр воздушный для FDUM60-71VF / FDUM71-90KX | 5250
UM-FL3EF | Фильтр воздушный для FDUM100-140VF / FDUM112-160KX | 5250
UH-FL1EF | Фильтр воздушный для FDUH | 4200
UT-FL1EF | Фильтр воздушный для FDUT | 4550
UT-FL2EF | Фильтр воздушный для FDUT45_56 | 5250
UT-FL3EF | Фильтр воздушный для FDUT71 | 5717
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАНАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ
SC-THB-E3 | Выносной температурный датчик для канальных кондиционеров | 9800
UT-BAT1EF | Пленум для FDUT22-36 (вертикальный забор воздуха с заглушкой и решеткой) | 6650
UT-BAT2EF | Пленум для FDUT45-56 (вертикальный забор воздуха с заглушкой и решеткой) | 8283
НАБОР РАЗВЕТВИТЕЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ V-MULTI (PAC)
DIS-WA1G | Разветвитель системы V-multi, двойной малый | 8517
DIS-WВ1G | Разветвитель системы V-multi, двойной большой | 9800
DIS-TA1G | Разветвитель системы V-multi, тройной малый | 10967
DIS-TB1G | Разветвитель системы V-multi, тройной большой | 10733
ПАНЕЛИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ КАССЕТНОГО ТИПА (PAC, KX)
T-PSA-5BW-E | Панель для кассетных блоков FDT (4 отдельных жалюзи), белая | 20416
T-PSAE-5BW-E | Панель для кассетных блоков FDT с системой защиты от сквозняка (8 жалюзи), белая | 44217
T-PSA-5BB-E | Панель для кассетных блоков FDT (4 отдельных жалюзи), графитовая | 21583
T-PSAE-5BB-E | Панель для кассетных блоков FDT с системой защиты от сквозняка (8 жалюзи), графитовая | 45150
TC-PSA-5AW-E | Панель для кассетных блоков FDTC (4 отдельных жалюзи), решетка "пчелиные соты" | 14218
TC-PSAE-5AW-E | Панель для кассетных блоков FDTC с системой защиты от сквозняка (8 жалюзи), "соты" | 25667
TC-PSAG-5AW-E | Панель для кассетных блоков FDTC (4 отдельных жалюзи), решетка "линейная" | 15050
TC-PSAGE-5AW-E | Панель для кассетных блоков FDTC с системой защиты от сквозняка (8 жалюзи), "линейная" | 26250
TC-OAS-E | Пленум-вставка для притока свежего воздуха для кассетных блоков FDTC | 14233
TC-OAD-E | Набор фланцев для пленума TC-OAS-E | 7817
TQ-PSA-15W-E | Стандратная панель для однопоточных кассетных блоков серии FDTQ | 17044
TQ-PSB-15W-E | Широкая панель для однопоточных кассетных блоков серии FDTQ | 14948
TW-PSA-26W-E | Панель для 2-х поточных кассетных блоков серии FDTW28-71 | 20690
TW-PSA-46W-E | Панель для 2-х поточных кассетных блоков серии FDTW90-140 | 21328
TS-PSA-3AW-E | Панель для однопоточных, ультратонких кассетных блоков серии FDTS45-71 (2 жалюзи) | 19323
№5 ACC аксессуары / конец раздела /
Тел.: +7(495)937-72-20 (многоканальный)
E-mail: dealer@biocond.ru | Web: www.mhi-russia.ru |
ПРАЙС
2021
ACC
Note on E4: Внесите размер скидки в %

## №6 ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ_ПВУ_SAF
Официальный дистрибьютор климатического оборудования MHI в России
Наименование модели | Мощность (кВт) |  | Диапазон наружных температур для уверенного применения (°С) | РМРЦ, рекомендо-ванная мин. розничная цена (РУБ) | Цена Дилер (EUR) | Цена со скидкой (EUR)
| Охлаждение | Обогрев |  |  |  | 0%
ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ, HYDROLUTION
Наружные блоки на фреоне R410A; HYPER INVERTER
FDCW60VNX-A | 5,5 (0,8 - 6,0) | 7,5 (0,5 - 8,0) | -20 до +43 | 204082
FDCW71VNX-A | 6,5 (2,0 - 7,1) | 8,0 (3,0 - 8,0) | -20 до +43 | 286795
FDCW100VNX-A | 8,0 (3,0 - 9,0) | 11,0 (3,5 - 11,0) | -20 до +43 | 351277
FDCW140VNX-A | 10,5 (3,1 - 11,8) | 16,0 (5,8 - 16,0) | -20 до +43 | 526156
Внутренние (основные) модули / модельный ряд до 2020 г. /
HMA100V (внутр. шкаф с ПДУ, бак 270 л, теплообм. ГВС, теплооб. фреон/вода, эл. нагр., циркул. насосом) |  |  |  | 565993
HMS140VA (внутр. шкаф с ПДУ, теплообмен. фреон/вода, циркул. насосом, c аккумул. баком) |  |  |  | 394153
HT30 (блок для настенного монтажа с баком 30 л, эл. нагр., для использовании системы только для отопления) |  |  |  | 41019
MT300 (бак-аккумулятор 300 л в корпусе, электронагревателем 9 кВт, теплобменником ГВС) |  |  |  | 155973
MT500 (бак-аккумулятор 500 л в корпусе, электронагревателем 9 кВт, теплобменником ГВС) |  |  |  | 206445
Внутренние (основные) модули / обновленный модельный ряд /
HMA60-S (внутренний шкаф с баком 180 л и электронагревателем для системы "все в одном" 1,0~3,0 л.с.) |  |  |  | 570038.5189
HMA100-S (внутренний шкаф с баком 180 л и электронагревателем для системы "все в одном" 3,0 ~ 4,5 л.с.) |  |  |  | 580627.4697
HSB60 (внутренний бокс c теплообменником фреон/вода 2,0 л.с.) |  |  |  | 131185.3351
HSB100 (внутренний бокс c теплообменником фреон/вода 3,0 ~ 3,5 л.с.) |  |  |  | 159128.3997
HSB140 (внутренний бокс c теплообменником фреон/вода 6,0 л.с.) |  |  |  | 175600.101
PT300 (накопительный бак 279 л в декоративном корпусе с теплообменником ГВС) |  |  |  | 121772.9344
PT500 (накопительный бак 476 л в корпусе с теплообменником ГВС) |  |  |  | 170893.9007
Аксессуары для управления и регулировки / обновленный модельный ряд /
RC-HY20 (модуль управления с контроллером для одной системы) |  |  |  | 126185
RC-HY40 (модуль управления с контроллером для нескольких систем, до 8 ед.) |  |  |  | 148245
RMU40M (комнатный пульт управления, цветной дисплей) |  |  |  | 28021.1356
RTS40M (комнатный датчик температуры) |  |  |  | 3207.2384
CPD11-25M-65 (загрузочный насос для по-элементной системы 2 ~ 3,5 л.с.) |  |  |  | 28237.2022
CPD11-25M-75 (загрузочный насос для по-элементной системы 6 л.с.) |  |  |  | 28237.2022
ELK9M (модуль ступенчатого электронагревателя 9 кВт для по-элементной системы) |  |  |  | 77064.0309
CW-H-E1 (нагреватель поддона наружного блока) |  |  |  | 10792
VST05M (пропорциональный клапан для теплых полов Ø22 мм, макс. нагрузка 11 кВт) |  |  |  | 19707.214
VST11M (реверсивный пропорциональный клапан для теплых полов Ø28 мм, макс. нагрузка 17 кВт) |  |  |  | 19707.214
VST20M (реверсивный пропорциональный клапан для теплых полов Ø32 мм, макс. нагрузка 40 кВт) |  |  |  | 26472.377
VСС05M (клапан Ø22 мм для переключения режимов тепло / холод) |  |  |  | 20589.6266
VСС11M (клапан Ø28 мм для переключения режимов тепло / холод) |  |  |  | 20589.6266
ECS40M (комплект для точной регулировки температуры в нескольких помещениях: клапаны и датчики, до 80 м2) |  |  |  | 103242.2704
ECS41M (комплект для точной регулировки температуры в нескольких помещениях: клапаны и датчики, 80 ~ 250 м2) |  |  |  | 103242.2704
AXC30M (электронный бокс и карта доступа для изменения настроек системы, вкл./выкл. и т.д.) |  |  |  | -
Аксессуары (сервис) / модельный ряд 2019 /
EMK300M (набор для измерений энергозатрат для PT300, диапазон измерений 5,0 ~ 85,0 л/мин) |  |  |  | 25001.6894
EMK500M (набор для измерений энергозатрат для PT300, диапазон измерений 9,0 ~ 150,0 л/мин) |  |  |  | 39120.2905
MEL1030M (электрический модуль с электронным управлением 3,0 кВт, G1½", 220-240В) |  |  |  | 17648.2514
ANODE-T300 (титановый анод, стержень с электроподготовкой длиной 200 мм, для баков 300 л) |  |  |  | -
ANODE-T500 (титановый анод, стержень с электроподготовкой длиной 400 мм, для баков 500 л) |  |  |  | -
ANODE-M300 (магнезиевый анод, цепочка из 8 ед. Ø26 мм для баков 300 л) |  |  |  | -
ANODE-M500 (магнезиевый анод, цепочка из 5 ед. Ø33 мм для баков 500 л) |  |  |  | -
ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ, Q-TON
Наружный блок функционирующий на CO2
ESA30E-25 | х | 30 | -25 до +43 | -
Аксессуары
MTH-Q1E (набор проводов для подкл. к датчикам температуры и 3-х ходовому клапану, длина 20 м) |  |  |  | -
MTH-Q2E (набор для подкл. к датчикам температуры и 3-х ходовому клапану, длина 10 м) |  |  |  | -
MTH-Q3E (набор датчиков температуры горячей воды для установки на накопительные баки – 9 ед.) |  |  |  | -
MTH-Q4E (3-х ходовой регулирующий вентиль для вкл./выкл контура разморозки) |  |  |  | -
MTH-Q5E (запорный клапан горячего водоснабжения, для интеграций нескольких ТН в один контур) |  |  |  | -
RC-Q1E (выносной сенсорный пульт управления для систем Q-ton) |  |  |  | -
Опции для функционирования 24-х часового мониторинга
RM-FGW (блок управления "мастер юнит" для 24-часового мониторинга) |  |  |  | -
RM-PWB (плата / удаленный терминал 24-часового мониторинга) |  |  |  | -
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ С РЕКУПЕРАТОРОМ, СЕРИЯ SAF
SAF150E7 | Расход до 150 м3/ч |  |  | 159012
SAF250E7 | Расход до 250 м3/ч |  |  | 175554
SAF350E7 | Расход до 350 м3/ч |  |  | 211509
SAF500E7 | Расход до 500 м3/ч |  |  | 258436
SAF800E7 | Расход до 800 м3/ч |  |  | 363093
SAF1000E7 | Расход до 1000 м3/ч |  |  | 401411
ТЕПЛООБМЕННИК ОХЛ. / НАГРЕВА ВОЗДУХА ДЛЯ ПВУ СЕРИИ "SAF"
SAF-DX250E6 | 2,0 кВт | 1,8 кВт |  | -
SAF-DX350E6 | 2,8 кВт | 2,2 кВт |  | 213366
SAF-DX500E6 | 3,6 кВт | 2,8 кВт |  | 295741
SAF-DX800E6 | 5,6 кВт | 4,5 кВт |  | 406813
SAF-DX1000E6 | 6,3 кВт | 5,6 кВт |  | 379636
№6 HTPM тепловые насосы и вент. установки / конец раздела /
Тел.: +7(495)937-72-20 (многоканальный)
E-mail: dealer@biocond.ru | Web: www.mhi-russia.ru |
ПРАЙС
2021
AWHP
Note on G6: Внесите размер скидки в %

## №7 ПЛЕНУМЫ AIRZONE
Официальный дистрибьютор климатического оборудования MHI в России
Наименование модели | Описание | РМРЦ, рекомендо-ванная мин. розничная цена (РУБ) | Цена Дилер (EUR) | Цена со скидкой (EUR)
0%
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПЛЕНУМЫ ДЛЯ КАНАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ MHI
ПЛЕНУМЫ С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКИМИ ЗАСЛОНКАМИ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ
AZEZ6MHIAM01S3V | Пленум регулирования темп. для FDUM40-50 VF / FDUM22-56KXE6F (до 3-х комнат / зон) | 120317
AZEZ6MHIAM01M4V | Пленум регулирования темп. для FDUM60-71VF / FDUM71-90KXE6F (до 4-х комнат / зон) | 129503
AZEZ6MHIAM01L5V | Пленум регулирования темп. для FDUM100-140VF / FDUM112-160KXE6F (до 5-ти комнат / зон) | 137554
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ
AZCE6BLUEFACECN | Проводной (главный) настенный пульт управления серии Blueface / черный / | 21816
AZCE6BLUEFACECB | Проводной (главный) настенный пульт управления серии Blueface / белый / | 21816
AZCE6THINKCN | Проводной настенный пульт управления серии Think / черный / | 17604
AZCE6THINKCB | Проводной пульт управления серии Think / белый / | 17604
AZCE6THINKRN | Беспроводной настенный пульт управления серии Think / черный / | 25056
AZCE6THINKRB | Беспроводной настенный пульт управления серии Think / белый / | 25056
AZCE6LITECN | Проводной настенный пульт управления серии Lite / черный / | 12852
AZCE6LITECB | Проводной пульт управления серии Lite / белый / | 12852
AZCE6LITERN | Беспроводной настенный пульт управления серии Lite / черный / | 19656
AZCE6LITERB | Беспроводной настенный пульт управления серии Lite / белый / | 19656
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
AZX6WEBSCLOUDC | Проводной WEB-интерфейс (Ethernet) для управления через "Облако" | 23652
AZX6WEBSCLOUDR | WEB-интерфейс (Wi-Fi) для управления через "Облако" | 23652
AZX6CSMASTERSB | Пульт управления SuperMaster / белый / | 23652
AZX6CSMASTERSG | Пульт управления SuperMaster / серый / | 23652
AZXKNXGTWAY | Шлюз для интеграции по протоколу KNX | 23868
AZX6BACNET | Шлюз для интеграции по протоколу BacNet | 23868
AZCE6OUTPUT8 | Модуль контроля дополнительных нагревательных элементов | 18900
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА И ПОДКЛЮЧЕНИЙ
AZCEZMHPR01S | Возвратный пленум для FDUM40-50VF / FDUM22-56KXE6F, Ø 1x250 мм | 13068
AZCEZMHPR01M | Возвратный пленум для FDUM60-71VF / FDUM71-90KXE6F, Ø 2x250 мм | 14688
AZCEZMHPR01L | Возвратный пленум для FDUM100-140VF / FDUM112-160KXE6F, Ø 4x250 мм | 18900
№7 AZONE автоматические пленумы Airzone / конец раздела /
Тел.: +7(495)937-72-20 (многоканальный)
E-mail: dealer@biocond.ru | Web: www.mhi-russia.ru |
ПРАЙС
2021
AZONE
Note on E6: Внесите размер скидки в %