## ФУНКЦИИ 2021
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

## КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Модель Внутр./наруж. блок | Мощность, кВт |  | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм |  | Вес нетто. Внутр./внеш. | Рекомендованная розничная цена, руб
| охл. | нагр. |  |  | Внутренний | Внешний
RENAISSANCE |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  | Функция анти-плесень
[5 empty] | Встроенный ионизатор воздуха |  |  | Функция IFEEL
[5 empty] | WI-FI ready |  |  | Режим комфотрного сна
[5 empty] | Фильтр Active Carbone |  |  | Таймер
[5 empty] | Фильтр Silver Ion |  |  | Функция самоочистки внутреннего блока замораживанием
[5 empty] | Функция 3D air |  |  | Режим Turbo
[5 empty] | Гарантия 5 лет |  |  | Темп.диапазон: Охл: +16~+48oC / Нагр: -7~+32оС
Работа на охлаждение до -40С при установке зимнего комплекта (опция)
RC-RN29HN | 2.85 | 2.9 | 22/26/30/32 | A/A | 792×292×201 | 665×420×280 | 7,5/23,5 | 27010
RC-RN39HN | 3.9 | 3.95 | 25/29/32/35 | A/A | 792×292×201 | 730×545×285 | 8,5/29,0 | 36010
RC-RN58HN | 5.8 | 5.95 | 27/30/32/34 | A/A | 940×316×224 | 800×545×315 | 12/36,5 | 56335
PRESTIGIO |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А
Японские технологии TOSHIBA
Мгновенное охлаждение благодаря увеличенному расходу воздуха внутреннего блока и уникальной аэродинамике воздушного потока
Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
Генератор Cold Plasma ( модели PX25,PX30,P40)
Работа на охлаждение до -40С при установке зимнего комплекта (опция)
RC-PX25HN | 2.55 | 2.595 | 26/35/40,5 | A/A | 722x290x187 | 720x495x270 | 8,1/24,6 | 23385
RC-PX30HN | 2.895 | 2.895 | 26/35/40,5 | A/A | 722x290x187 | 720x495x270 | 8,3/27,6 | 24935
RC-P40HN | 3.695 | 4.03 | 26,5/35,5/37,5 | A/A | 802x297x189 | 770x555x300 | 8,8/31,2 | 33385
RC-P61HN | 5.76 | 6.175 | 30/38,5/42,5 | A/A | 965x319x215 | 770x555x300 | 11,6/37,7 | 51385
RC-P77HN | 7.465 | 8.13 | 40/44/47 | B/B | 1080x335x226 | 845x702x363 | 14,0/50,6 | 65135
GLORIA |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А
Японские технологии TOSHIBA
Скрытый дисплей
Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
5 скоростей вентилятора внутреннего блока
Функция IFEEL
RC-G25HN | 2.25 | 2.38 | 19/22/25/28/31 | A/A | 698×255×190 | 654×507×276 | 6 / 20 | 22310
RC-G30HN | 2.94 | 3.09 | 19/22/25/28/31 | A/A | 698×255×190 | 654×507×276 | 6,5 / 21 | 23860
RC-G39HN | 3.93 | 3.95 | 20/23/26/28/31 | A/A | 777×250×205 | 777×498×290 | 8 / 25 | 31535
RC-G60HN | 5.49 | 5.57 | 20/23/26/29/32 | A/A | 910×292×205 | 835×605×360 | 10 / 38 | 49635
RC-G76HN | 7.5 | 7.64 | 20/23/26/29/32 | A/A | 1010×315×220 | 886×605×357 | 13/ 43 | 61235
RC-G87HN NEW 2021 | 8.7 | 8.9 | 30/33/37/41/45 | A/A | 1010×315×220 | 968×655×400 | 13 / 50 | 89350
TRIUMPH |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А
Японские технологии TOSHIBA
Фильтр Active Carbone (модели 21,25,30,39)
Фильтр Silver Ion (модели 21,25,30,39)
Скрытый дисплей
Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
Индикация утечки хладагента
RC-TW21HN без 3D Autoair | 2.145 | 2.25 | 25,5/31,5/35 | В/А | 715x285x194 | 681x434x285 | 7,4/22,1 | 20460
RC-TWX25HN без 3D Autoair | 2.395 | 2.48 | 25,5/32,5/38,5 | A/A | 715x285x194 | 720x495x270 | 7,4/24,6 | 21660
RC-TWX30HN без 3D Autoair | 2.95 | 2.92 | 25/34/38 | A/A | 805x285x194 | 720x495x270 | 8,1/26,9 | 23185
TRIUMPH 2021 |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  | Работа на охлаждение до -40С при установке зимнего комплекта (опция)
Японские технологии TOSHIBA
[5 empty] | Функция 3D Autoair для моделей TWS 21/25/30/39 |  |  | Функция I FEEL
[5 empty] | Скрытый дисплей |  |  | Возможность подключения модуля WI-FI (все модели
[5 empty] | Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin |  |  | Фильтр Active Carbone (модели 25,30,39)
[5 empty] | Индикация утечки хладагента |  |  | Фильтр Silver Ion (модели 25,30,39)
[5 empty] | Функция защиты от простуды в режиме охлаждения |  |  | Темп.диапазон: Охл: +18~+43oC / Нагр: -7~+24оС
RC-TWS21HN NEW 2021 | 2.15 | 2.25 | 25,5/31,5/35 | В/А | 715x285x194 | 681x434x285 | 7,4/22,1 | 20860
RC-TWS25HN NEW 2021 | 2.4 | 2.48 | 25,5/32,5/38,5 | A/A | 715x285x194 | 720x495x270 | 7,4/24,6 | 22160
RC-TWS30HN NEW 2021 | 2.95 | 2.92 | 25/34/38 | A/A | 805x285x194 | 720x495x270 | 8,1/26,9 | 23635
RC-TWS39HN NEW 2021 | 3.82 | 4.06 | 31/37,5/41,5 | A/A | 805x285x194 | 770x555x300 | 8,1/30,8 | 30960
RC-TW60HN | 5.7 | 6.21 | 31/36,5/42,5 | A/A | 957x302x213 | 770x555x300 | 11,1/40,0 | 49035
RC-TW75HN | 7.25 | 8.11 | 32/41,5/46,5 | B/C | 1040x327x220 | 845x702x363 | 13,2/48,8 | 62390
GLORIA 36K |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  | Темп.диапазон: Охл: +18~+43oC / Нагр: -7~+30оС
Встроенный ионизатор воздуха
Японские технологии TOSHIBA
LED-дисплей
5 скоростей вентилятора внутреннего блока
Фильтр предварительной очистки
RC-G36HN | 10.4 | 10.6 | 36/38/41/44/46 | A/A | 1277×360×271 | 953×808×433 | 21,5 / 64,5 | 101900
OSK103 WI-FI USB модуль ROYAL Clima (комплект) | [7 empty] | Рекомендованная розничная цена, руб
OSK103 WI-FI для TRIUMPH и PRESTIGIO (НС-1200317) | [7 empty] | 3900
OSK103 RAC WI-FI для RENAISSANCE (НС-1295045) | [7 empty] | 3900
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ
Carbon sponge filter |  |  | угольный абсорбент |  |  | 50x217x5 | 0.004 | 140
Silver Ion filter |  |  | ионы серебра |  |  | 50x217x5 | 0.0034 | 170
Дренажная помпа Red Split 24 |  |  |  |  | Энергосберегающий
Тихий. Без вибраций
Высокая производительность
Модель | Высота всасывания |  | Высота подъема |  | Уровень шума | Размер насоса | Вес насоса | Рекомендованная розничная цена, руб
RED SPLIT 24 | 2 |  | 10 |  | 16 | 98x160x82 | 0.48 | 3270
BOX SPLIT 24 | - |  | 10 |  |  | 165х100х128 | 0.54 | 3240
RED TANK 320 | - |  | 6 |  |  | 300х150х135 | 1.13 | 4430
Зимний комплект для сплит-систем Renaissance, Vela, Triumph и Prestigio | Работа на охлаждение до -40С при установке зимнего комплекта (опция)
Модель | [7 empty] | Рекомендованная розничная цена, руб
Зимний комплект ХАСКИ (3 предм.) | Состав коробочного набора: регулятор давления конденсации, нагреватели дренажа и картера, до -30℃ | [6 empty] | 2160
Зимний комплект ХАСКИ PRO (4 предм.) | Состав коробочного набора: регулятор давления конденсации, нагреватели дренажа, картера и капиллярной трубки, до -40℃ | [6 empty] | 2600
Нагреватель поддона RDV-1400 | Обогрев поддона, длина греющей части 1,4м | [6 empty] | 720
Нагреватель поддона RDV-1600 | Обогрев поддона, длина греющей части 1,6м | [6 empty] | 790
Нагреватель поддона RDV-2000 | Обогрев поддона, длина греющей части 2,0м | [6 empty] | 940
Комплект зимнего регулирования РДК 9,6 для сплит-систем RC-T, RC-P с установкой** | в комплект входит: регулятор давления конденсации, нагреватель картера, нагреватель дренажа, нагреватель капиллярной трубки ** зимний комплект устанавливается на внешний блок сплит-системы и поставляется как единая система | [6 empty] | 8073.45
** зимний комплект устанавливается на внешний блок сплит-системы и поставляется как единая система
Экраны-отражатели серии UMBRELLA | СКАЖИ НЕТ! КОНДИЦИОНЕРНЫМ ВОЙНАМ В ОФИСЕ |  |  |  | ● Равномерно рассеивает воздушный поток
● Не требует специальных навыков монтажа
● Быстро устанавливается и без следов демонтируется
Модель | Тип спли-системы |  |  |  | Длина экрана, мм | Габариты, мм | Вес нетто, кг | Рекомендованная розничная цена, руб
SS-840 | Бытовая настенная |  |  |  | 840 | 320х850х290 | 1.39 | 1550
SS-1200 |  |  |  |  | 1200 | 320х1300х290 | 1.74 | 2150
CA-400 | Кассетная потолочная |  |  |  | 400 | 200х410х65 | 0.66 | 1250
CA-600 |  |  |  |  | 600 | 200х610х65 | 0.78 | 1550
NEW 2021
WI-FI
ready
WI-FI
ready
UPGRADE 2021
NEW 2021

## ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ЦЕНЫ C 24.02.2021
Модель Внутр./наруж. блок | Мощность, кВт |  | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм |  | Вес нетто. Внутр./внеш. | Рекомендованная розничная цена, руб
| охл. | нагр. |  |  | Внутренний | Внешний
RENAISSANCE DC EU Inverter |  |  |  |  | Инвертор DC EU ERP A++ |  |  | Функция I FEEL
[5 empty] | Встроенный Wi-Fi модуль |  |  | Фильтр Active Carbone
[5 empty] | Матовая поверхность внутреннего блока |  |  | Фильтр Silver Ion
[5 empty] | 4-скоростной вентилятор |  |  | Шумоизоляция компрессора
[5 empty] | Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin |  |  | Эргономичный пульт ДУ нового поколения
[5 empty] | Двустороннее подключение дренажа |  |  | Работа до - 20°C
[5 empty] | Функция 3D AUTO AIR |  |  | Хладагент нового поколения R32
RCI-RN30HN | 3,05 (0,85-3,75) | 3,05 (0,85–3,85) | 19/28/34/39 | A++/A+ | 792x292x201 | 720×540×260 | 7,5/26 | 45785
RCI-RN40HN | 3,75 (0,91-4,50) | 3,85 (0,94–4,52) | 19/28/34/39 | A++/A+ | 792x292x201 | 720×540×260 | 8/26 | 49235
SPARTA DC EU Inverter |  |  |  |  | Инвертор DC EU ERP A++ |  |  | Функция I FEEL
[5 empty] | Встроенный Wi-Fi модуль |  |  | Фильтр Active Carbone
[5 empty] | Матовая поверхность внутреннего блока |  |  | Фильтр Silver Ion
[5 empty] | 4-скоростной вентилятор |  |  | Шумоизоляция компрессора
[5 empty] | Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin |  |  | Эргономичный пульт ДУ нового поколения
[5 empty] | Двустороннее подключение дренажа |  |  | Работа до - 20°C
[5 empty] | Функция 3D AUTO AIR |  |  | Хладагент нового поколения R32
RCI-SA30HN | 3,05 (0,85-3,75) | 3,05 (0,85–3,85) | 19/28/34/39 | A++/A+ | 792x292x201 | 720×540×260 | 7,5/26 | 45785
RCI-SA40HN | 3,75 (0,91-4,50) | 3,85 (0,94–4,52) | 19/28/34/39 | A++/A+ | 792x292x201 | 720×540×260 | 8/26 | 49235
PRESTIGIO EU Inverter |  |  |  |  | Инвертор DC EU ERP A++ |  |  | Генератор Cold Plasma ( модели 32 и 41)
[5 empty] | Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin |  |  | Фильтр Active Carbone ( модели 32 и 41)
[5 empty] | Двустороннее подключение дренажа |  |  | Фильтр Silver Ion ( модели 32 и 41)
[5 empty] | Мгновенное охлаждение благодаря увеличенному расходу воздуха внутреннего блока и уникальной аэродинамике воздушного потока |  |  | Подготовлен для подключения модуля WI-FI ( модели 32 и 41)
Эргономичный пульт ДУ нового поколения
Защитная накладка на вентили
[5 empty] | Функция 3D AUTO AIR (модели 32,41) |  |  | Индикация утечки хладагента
RCI-P32HN | 3,07(1,05-3,70) | 3,46(1,3-4,19) | 24/33/41 | A++/A+ | 722×290×187 | 720x495x270 | 7,8/23,0 | 40585
RCI-P41HN | 3,93(1,37-4,73) | 4,32(1,08-5,16) | 21/22/32/38 | A++/A+ | 802×297×189 | 800×554×333 | 8,2/29,1 | 43335
RCI-P61HN | 5,75(1,90-6,43) | 5,92(1,45-7,07) | 21/27/33/42 | A++/A+ | 965×319×215 | 800×554×333 | 10,8/35,1 | 71185
RCI-P81HN | 7,57(2,66-8,49) | 8,39(2,19-9,75) | 26/30/40/46 | A++/A+ | 1080×335×226 | 845×702×363 | 13,3/49,2 | 89715
GLORIA INVERTER |  |  |  |  | Инвертор |  |  | Функция 3D air ( модели 25/29/37)
[5 empty] | Энергоэффективность класса А |  |  | Дополнительная шумоизоляция компрессора
[5 empty] | Скрытый дисплей |  |  | Авторестарт
[5 empty] | Встроенный ионизато рвоздуха |  |  | Двустороннее подключение дренажа
[5 empty] | Фильтр Active Carbone ( модели 25/29/37) |  |  | Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
[5 empty] | Фильтр Silver Ion ( модели 25/29/27) |  |  | Функция IFEEL
RCI-G25HN | 2,28 (0,80-2,90) | 2,52 (0,80-3,10) | 19/22/25/28/31 | A/A | 698×255×190 | 754×552×300 | 7/24,5 | 32610
RCI-G29HN | 2,76 (1,00-3,40) | 2,90 (1,00-3,70) | 19/22/25/28/31 | A/A | 698×255×190 | 754×552×300 | 7/24,5 | 34610
RCI-G37HN | 3,68 (1,52-4,00) | 3,82 (1,52-4,30) | 20/23/26/28/31 | A/A | 777×250×201 | 754×552×300 | 8/25 | 38635
RCI-G57HN | 5,52 (1,61-5,95) | 6,10 (1,32-7,15) | 20/23/26/29/32 | A/A | 910×294×206 | 853×602×349 | 10/29 | 67385
RCI-G75HN | 7,37 (1,80-7,50) | 7,52 (2,11-8,00) | 20/23/26/29/32 | A/A | 1010×315×220 | 920×699×380 | 13/44 | 82260
TRIUMPH Inverter |  |  |  |  | Инвертор |  |  | Подготовлен для подключения модуля WI-FI (модели 25,26,29, 30,38)
[5 empty] | Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin |  |  | Эргономичный пульт ДУ нового поколения
[5 empty] | Двустороннее подключение дренажа |  |  | Защитная накладка на вентили
[5 empty] | Функция 3D air (модели 25,26,29, 30,38) |  |  | Индикация утечки хладагента
[5 empty] | Фильтр Active Carbone (модели 25,26,29, 30,38) |  |  | Функция iFEEL
Фильтр Silver Ion (модели 25,26,29, 30,38)
RCI-T26HN | 2,3(1,23-2,90) | 2,5(0,90-3,35) | 26/31/37,5 | A/A | 715x285x194 | 681x434x285 | 7,7/20,9 | 31735
RCI-TN25HN NEW 2021 | 2,35 (1,17-2,90) | 2,60 (0,85-3,35) | 24/30,5/36,5 | A/A | 715x285x194 | 720x495x270 | 7,5/22,8 | 31935
RCI-T30HN | 2,77(1,27-3,38) | 3,13(0,95-3,90) | 26/31/37,5 | A/A | 715x285x194 | 681x434x285 | 7,7/20,9 | 33735
RCI-TN29HN NEW 2021 | 2,85 (1,17-3,50) | 3,15 (0,91-4,00) | 24/30,5/36,5 | A/A | 715x285x194 | 720x495x270 | 7,5/22,8 | 33935
RCI-TN38HN | 3,51(1,25-4,00) | 3,87(1,05-4,20) | 26/35,5/39,5 | A/A | 715x285x194 | 720x495x270 | 7,6/23,5 | 38185
RCI-T60HN | 5,49(1,81-6,43) | 5,83(1,30-6,7) | 32,5/37/42,5 | A/A | 957x302x213 | 770x555x300 | 10,4/29,9 | 67235
RCI-T78HN | 7,65(2,65-8,27) | 8,01(1,61-9,20) | 34/39/45 | A/A | 1040x220x327 | 845x702x363 | 12/49,9 | 81635
OSK103 WI-FI USB модуль ROYAL Clima | [7 empty] | Рекомендованная розничная цена, руб
3900
WI-FI
ready
WI-FI
A++
WI-FI
ready
WI-FI
A++
NEW 2021
NEW 2021
UPGRADE 2021

## МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНЫ с |  |  |  | 2021-01-25
Модель | Мощность, кВт |  | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм |  | Вес нетто/ брутто, кг | Рекомендованная розничная цена, руб
| охл. | нагр. |  |  | Нетто | Брутто
EGOISTA |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  |  | РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ ДУ
[5 empty] | 3 режима работы – охлаждение, осушение и вентиляция |  |  |  | Регулировка воздушного потока
2 скорости вентилятора – высокая и низкая
РУСИФИЦИРОВАННАЯ TOUCH ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Ультракомпактный размер
Электронное управление
Набор аксессуаров в комплекте
RM-EG17CH-E | 1.65 | - | 48.2/51.6 | A | 329x615х318 | 350*380*771 | 20,5/23,5 | 17790
BUSTА |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  |  | РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ ДУ
[5 empty] | 3 режима работы – охлаждение, осушение и вентиляция |  |  |  | Регулировка воздушного потока
2 скорости вентилятора – высокая и низкая
РУСИФИЦИРОВАННАЯ TOUCH ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Ультракомпактный размер
Электронное управление
Набор аксессуаров в комплекте
RM-BS22CH-E | 2.15 | - | 47/52.5 | A | 355x703x345 | 377х855х430 | 23,9/26,5 | 19590
RM-BS28CH-E | 2.79 | - | 46,9/51.9 | A | 355x703x345 | 377х855х430 | 26,2/28,1 | 22290
CELEBRITY |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  |  | РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ ДУ
4 режима работы – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция
3 скорости вентилятора
Автоматическое испарение конденсата
Направляющие жалюзи, регулируемые с пульта ДУ
Электронное управление
Набор аксессуаров в комплекте
RM-СB27HH-E | 2.67 | 2.51 | 63/63,5/64 | A/A | 475×798×417 | 520×885×465 | 29,5/34,5 | 24690
RM-СB36HH-E | 3.6 | 3.2 | 63/63,5/64 | A/A | 475×798×417 | 520×885×465 | 32,5/37,5 | 29990
SALVATORE |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  |  | РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ ДУ
[5 empty] | 3 режима работы – охлаждение, осушение и вентиляция |  |  |  | Регулировка воздушного потока
3 скорости вентилятора
РУСИФИЦИРОВАННАЯ TOUCH ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Направляющие жалюзи, регулируемые с пульта ДУ
Электронное управление
Набор аксессуаров в комплекте
RM-SL39CH-E | 3.85 | - | 50,5/51/52 | A | 467x765x397 | 524х870х463 | 34,6/37,9 | 30590
MODERNO |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  |  | РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ ДУ
[5 empty] | 3 режима работы – охлаждение, осушение и вентиляция |  |  |  | Регулировка воздушного потока
3 скорости вентилятора
Направляющие жалюзи, регулируемые с пульта ДУ
Электронное управление
Озонобезопасный хладагент R410A
Набор аксессуаров в комплекте
RM-MD40CN-E | 4 | - | 50 | A | 355x810x330 | 517x850x412 | 33/35 | 30890
RM-MD45CN-E | 4.5 | - | 50 | A | 355x810x330 | 517x850x412 | 34/36 | 34990
LARGO |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  |  | РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ ДУ
3 режима работы – охлаждение, осушение и вентиляция
3 скорости вентилятора
Направляющие жалюзи, регулируемые с пульта ДУ
Электронное управление
Озонобезопасный хладагент R410A
Набор аксессуаров в комплекте
RM-L51CN-E | 5.1 | - | 50/53/56 | A | 365x775x568 | 425x855x710 | 40/47 | 41890
RM-L60CN-E | 6 | - | 50/53/56 | A | 365x775x568 | 425x855x710 | 42/49 | 48490
SIESTA |  |  |  |  | Энергоэффективность класса А |  |  |  | РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ ДУ
3 режима работы – охлаждение, осушение и вентиляция
3 скорости вентилятора
Направляющие жалюзи, регулируемые с пульта ДУ
Электронное управление
Озонобезопасный хладагент R410A
Набор аксессуаров в комплекте
RM-S49CN-E | 4.9 | - | 52/55/58 | A | 376x768x490 | 415x873x630 | 28/30 | 40990 | 36900 | 32792 | #REF!
RM-S58CN-E | 5.8 | - | 52/55/58 | A | 376x768x490 | 415x873x630 | 28/30 | 45590 | 40990 | 36472 | #REF!
NEW
NEW
NEW
NEW

## ПОЛУПРОМ on-off_NEW и Inverter
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ЦЕНЫ с 24.02.2021
Инверторные полупромышленные сплит-системы R32 EU DC Inverter
Модель Внутр./наруж. блок | Мощность, кВт |  | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто/ брутто, кг | Рекомендованная розничная цена, руб
| охл. | нагр. |  |  | Нетто
Cassette DC Inverter |  |  |  |  | Новый дизайн декоративной панели с круговым потоком воздуха
Встроенный дренажный насос (1200мм)
Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
ИК–пульт в комплекте, Опциональное подключение проводного пульта управления
Возможность подключения центрального пульта управления
Подмес свежего воздуха
Удобный доступ к электрической панели
CO-4C 12HNI+8D1 | 3,60(1,35-4,40) | 4.20(1.24-5.30) | 45/36 | A++/A+ | 570×570×260 | 17/20 | 67895
CO-E 12HNI/OUT |  |  | 54 |  | 800x545x315 | 35/38
CO-4C 18HNI+8D1 | 5,00(1,53-5,60) | 5.60(1.40-6.20) | 45/36 | A++/A+ | 570×570×260 | 17/20 | 80975
CO-E 18HNI/OUT |  |  | 55 |  | 800x545x315 | 37/40
CO-4C 24HNI+8D2 | 7,00(2,16-8,20) | 8.00(1.98-9.30) | 47/38 | A++/A+ | 835×835×250 | 24/27,5 | 104700
CO-E 24HNI/OUT |  |  | 58 |  | 900x700x350 | 51/55
CO-4C 36HNI+8D2 | 10,55(2,9-13) | 11.15(2.6-13.5) | 51/45 | A++/A+ | 835×835×290 | 26,5/30,5 | 141800
CO-E 36HNI/OUT |  |  | 57 |  | 970x805x395 | 72/76
CO-4C 48HNI+8D2 | 14,00(4,76-16,50) | 16.00(4.78-16.15) | 52/48 | A++/A+ | 835×835×290 | 31/35 | 161430
CO-E 48HNI/OUT |  |  | 60 |  | 940x1325x370 | 92/102
CO-4C 60HNI+8D2 | 16,00(4,76-17,5) | 17.00(4.78-18.50) | 52/48 | A++/A+ | 835×835×290 | 31/35 | 178400
CO-E 60HNI/OUT |  |  | 60 |  | 940x1325x370 | 92/102
Canalizzabili DC Inverter |  |  |  |  | Возможность забора воздуха как сзади, так и снизу, возможность подмеса свежего воздуха
Возможность подключения дренажа как справа так и слева
Фильтр в комплекте
Проводной пульт в комплекте, Опциональное подключение ИК-пульта управления
Высота блока 245 мм для всех модификаций
Возможность подключения центрального пульта управления
CO-D 18HNI | 5.00(1.53-5.60) | 5.60（1.40-6.20） | 43/40 | A++/A+ | 1000x700x245 | 31/37 | 77255
CO-E 18HNI/OUT |  |  | 55 |  | 800x545x315 | 37/40
CO-D 24HNI | 7.00(2.16-8.20) | 8.00(1.98-9.30) | 44/39 | A++/A+ | 1000×700×245 | 32/38 | 94370
CO-E 24HNI/OUT |  |  | 58 |  | 900x700x350 | 51/55
CO-D 36HNI | 10.55(2.9-13) | 11.15（2.6-13.5) | 44/39 | A++/A+ | 1400×700×245 | 42/48 | 137000
CO-E 36HNI/OUT |  |  | 57 |  | 970x805x395 | 72/76
CO-D 48HNI | 14.0(4.76-16.50) | 16.00(4.78-16.15) | 52/47 | A++/A+ | 1400×700×245 | 42/48 | 156500
CO-E 48HNI/OUT |  |  | 60 |  | 940x1325x370 | 92/102
CO-D 60HNI | 16.00(4.76-17.5) | 17.00(4.78-18.50) | 52/47 | A++/A+ | 1400×700×245 | 42/48 | 175720
CO-E 60HNI/OUT |  |  | 60 |  | 940x1325x370 | 92/102
Soffitto o Pavimento DC Inverter |  |  |  |  | Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
Узкий внутренний блок. (Глубина всего 205мм)
Простой доступ к фильтру внутреннего блока
ИК–пульт в комплекте, Опциональное подключение проводного пульта управления
Универсальная установка как в горизонтальном, так и в вертикальном положении
Тихая работа
Возможность подключения центрального пульта управления
CO-F 18HNI | 5.00(1.53-5.60) | 5.60(1.40-6.20) | 45/40/34 | A++/A+ | 929×660×205 | 25/28 | 75155
CO-E 18HNI/OUT |  |  | 55 |  | 800x545x315 | 37/40
CO-F 24HNI | 7.00(2.16-8.20) | 8.00(1.98-9.30) | 47/43/38 | A++/A+ | 1280×660×205 | 32/38 | 91220
CO-E 24HNI/OUT |  |  | 58 |  | 900x700x350 | 51/55
CO-F 36HNI | 10.55（2.9-13） | 11.15（2.6-13.5） | 53/50/47 | A++/A+ | 1631x660x205 | 44/50 | 139100
CO-E 36HNI/OUT |  |  | 57 |  | 970x805x395 | 72/76
CO-F 48HNI | 14.00(4.76-16.50) | 16.00(4.78-16.15) | 53/51/49 | A++/A+ | 1631×660×205 | 44/50 | 161150
CO-E 48HNI/OUT |  |  | 60 |  | 940x1325x370 | 92/102
CO-F 60HNI | 16.00(4.76-17.5) | 17.00(4.78-18.50) | 53/51/49 | A++/A+ | 1631×660×205 | 44/50 | 180370
CO-E 60HNI/OUT |  |  | 60 |  | 940x1325x370 | 92/102
Классические полупромышленные сплит-системы
серия ESPERTO кассетные блоки |  |  |  |  | Встроенный дренажный насос
Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
ИК–пульт в комплекте, Опциональное подключение проводного пульта управления
Зимний комплект в стандартной комплектации (до -15 °С)
Универсальный внешний блок для всех серий
Авторестарт
Увеличенная длина трассы (до 50 м по длине и 30 м по высоте)
Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
Независимое управление жалюзи (опция при использовании пульта RCW-101)
ES-C 12HRN+ES-C PAN/1 | 3.52 | 3.95 | 35/38/42 | A/C | 570×260×570 | 14,5/17,5 | 49795
ES-E 12HN |  |  | 56 |  | 770×555×300 | 32/34,5
ES-C 18HRN+ES-C PAN/1 | 5.36 | 5.57 | 36/41/48 | C/B | 570×260×570 | 16,5/19 | 56850
ES-E 18HN |  |  | 62 |  | 770×555×300 | 36,5/39,7
ES-C 24HRN+ES-C PAN/2 | 7.03 | 7.62 | 39/44/48 | C/B | 840×205×840 | 22,1/25,5 | 70105
ES-E 24HN |  |  | 62 |  | 845×702×363 | 52,7/56,1
ES-C 36HRN+ES-C PAN/2 | 10.55 | 11.14 | 45,5/48/51 | B/C | 840×245×840 | 24,9/28,8 | 95790
ES-E 36HN |  |  | 63 |  | 946×810×410 | 74,4/78,9
ES-C 48HRN+ES-C PAN/2 | 14.07 | 15.24 | 45/48/54 | D/C | 840×245×840 | 27,0/32,0 | 114370
ES-E 48HN |  |  | 63 |  | 900×1170×350 | 98,6/109,3
ES-C 60HRN+ES-C PAN/2 | 16.12 | 17.88 | 46/47/53 | D/D | 840×287×840 | 29,0/34,0 | 123590
ES-E 60HN |  |  | 63.3 |  | 900×1170×350 | 99,7/111,2
серия ESPERTO канальные блоки |  |  |  |  | Высокий напор внутреннего блока (до 160Па)
Возможность забора воздуха как сзади, так и снизу, возможность подмеса свежего воздуха
Фильтр в комплекте
Проводной пульт в комплекте, Опциональное подключение ИК-пульта управления
Зимний комплект в стандартной комплектации (до -15 °С)
Высота блока 290 мм для всех модификаций
Универсальный внешний блок для всех серий
Увеличенная длина трассы (до 50 м по длине и 30 м по высоте)
Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
ES-D 18HWN | 5.5 | 5.57 | 39,5/42,1/44,4 | C/B | 880×210×674 | 23,8/29,5 | 54905
ES-E 18HN |  |  | 62 |  | 770×555×300 | 36,5/39,7
ES-D 24HWN | 7.6 | 7.9 | 37,9/40,5/43,6 | C/A | 1100×249×774 | 32,2/39 | 72195
ES-E 24HN |  |  | 62 |  | 845×702×363 | 52,7/56,1
ES-D 36HWN | 10.55 | 11.72 | 38/40,5/47 | B/B | 1100x249x774 | 32,2/39,4 | 95930
ES-E 36HN |  |  | 63 |  | 946×810×410 | 74,4/78,9
ES-D 48HWN | 14.07 | 16.12 | 42/45/48 | D/C | 1200x300x874 | 46,0/54,5 | 118885
ES-E 48HN |  |  | 63 |  | 900×1170×350 | 98,6/109,3
ES-D 60HWN | 16.12 | 17.58 | 44,4/46,9/51,7 | D/C | 1200x300x874 | 46,0/54,5 | 127105
ES-E 60HN |  |  | 63.3 |  | 900×1170×350 | 99,7/111,2
серия ESPERTO напольно-потолочные блоки |  |  |  |  | Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
Фильтр в комплекте
ИК–пульт в комплекте, Опциональное подключение проводного пульта управления
Зимний комплект в стандартной комплектации (до -15 °С)
Низкий уровень шума внутреннего блока
Универсальный внешний блок для всех серий
Увеличенная длина трассы (до 50 м по длине и 30 м по высоте)
Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin
Авторестарт
ES-F 18HRN | 5.6 | 5.65 | 42/47/52 | C/B | 1068x675x235 | 24,0/29,0 | 52440
ES-E 18HN |  |  | 62 |  | 770×555×300 | 36,5/39,7
ES-F 24HRN | 7.03 | 7.62 | 44/48/53 | C/B | 1068x675x235 | 24,6/29,8 | 67055
ES-E 24HN |  |  | 62 |  | 845×702×363 | 52,7/56,1
ES-F 36HRN | 10.55 | 11.14 | 45/48,5/53 | B/C | 1285x675x235 | 29,9/35,5 | 95195
ES-E 36HN |  |  | 63 |  | 946×810×410 | 74,4/78,9
ES-F 48HRN | 14.07 | 16.12 | 48/51/54 | D/C | 1650x675x235 | 39,0/45,0 | 115130
ES-E 48HN |  |  | 63 |  | 900×1170×350 | 98,6/109,3
ES-F 60HRN | 16.12 | 17.58 | 48/50,6/54,5 | D/D | 1650x675x235 | 39,0/45,0 | 122780
ES-E 60HN |  |  | 63.3 |  | 900×1170×350 | 99,7/111,2
серия Competenza Canalizzabili
Alto колонного типа |  |  |  |  | Увеличена длина трассы (до 50 м)
Режим iFEEL
Режим SLEEP, TURBO, функция TIMER
ИК пульт в комплекте
4 Режима работы - охлаждение, обогрев ,вентиляция и осушение
Авторестрат
RC-AT48HN | 14.3 | 16.4 | 49 | C/C | 580x1925x400 | 54/62 | 122490
RC-AT48HN |  |  |  |  | 940×340×1320 | 101/
RC-AT60HN | 18.3 | 18.2 | 54 | C/C | 580x1925x400 | 54/62 | 136500
RC-AT60HN |  |  |  |  | 940×340×1320 | 102/
ОПЦИИ | [6 empty] | Рекомендованная розничная цена, руб
Комплект зимнего регулирования для полупромышленных сплит-систем установкой* | В комплект входит: ˃ регулятор давления конденсации; ˃ нагреватель картера; ˃ нагреватель дренажа; ˃ нагреватель капиллярной трубки. | [5 empty] | 8073.45
Проводной пульт управления для полупромышленных сплит-систем Competenza XK-05 НС-1199728 | [6 empty] | 4826
Проводной пульт управления для полупромышленных сплит-систем ESPERTO RCW-101 | [6 empty] | 4200
Проводной пульт управления для полупромышленных сплит-систем ESPERTO RCW-100 | [6 empty] | 4200
WI-FI модуль OSK102 ROYAL Clima (комплект) для полупромышленных сплит-систем (кроме систем колонного типа) НС-1154125 | [6 empty] | 4252
* Зимний комплект устанавливается на внешний блок сплит-системы и поставляется как единая система.
WI-FI ready
WI-FI ready
WI-FI ready
R32
R32
Панель CO-4C/pan 8D1 и CO-4C/pan 8D2
NEW 2021
NEW 2021
NEW 2021
Панель ES-C pan/1 и ES-C pan/2
Пульт RCW-101 в комплекте

## ПОЛУПРОМ on-off_OLD
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ЦЕНЫ с 25.01.2021
Классические полупромышленные сплит-системы
Модель Внутр./наруж. блок | Мощность, кВт |  | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто/ брутто, кг | Рекомендованная розничная цена за комплект, руб
| охл. | нагр. |  |  | Нетто
серия Competenza Cassette |  |  |  |  | Встроенный дренажный насос
Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
ИК–пульт в комплекте, Опциональное подключение проводного пульта управления
Зимний комплект в стандартной комплектации (до -15 °С)
Универсальный внешний блок для всех серий
Авторестарт
CO-4C 12HNR+8D1 | 3.6 | 3.9 | 32/41 | B/C | 615х615х263 | 17,5/21,5 | 48695
CO-E 12HNR/OUT |  |  | 53 |  | 730x545x285 | 34
CO-4C 18HNR+8D1 | 5.3 | 5.8 | 32/41 | B/C | 615х615х263 | 18/22 | 55640
CO-E 18HNR/OUT |  |  | 55 |  | 800x545x315 | 38
CO-4C 24HNR+8D2 | 7.2 | 8.08 | 36/45 | B/C | 835х835х250 | 24/27,5 | 68625
CO-E 24HNR/OUT |  |  | 56 |  | 825x655x310 | 50
CO-4C 36HNR+8D2 | 10.6 | 11.7 | 39/48 | C/C | 835х835х250 | 24/27,5 | 91900
CO-E 36HNR/OUT |  |  | 62 |  | 970x805x395 | 71
CO-4C 48HNR+8D2 | 14 | 15.5 | 41/50 | C/D | 835х835х290 | 26,5/30,5 | 109700
CO-E 48HNR/OUT |  |  | 60 |  | 940x1325x370 | 101
CO-4C 60HNR+8D2 | 17.6 | 18.5 | 41/50 | B/D | 835х835х290 | 26,5/30,5 | 118500
CO-E 60HNR/OUT |  |  | 60 |  | 940x1325x370 | 102
серия Competenza Canalizzabili |  |  |  |  | Высокий напор внутреннего блока (до 160Па)
Возможность забора воздуха как сзади, так и снизу, возможность подмеса свежего воздуха
Фильтр в комплекте
Проводной пульт в комплекте, Опциональное подключение ИК-пульта управления
Зимний комплект в стандартной комплектации (до -15 °С)
Высота блока 290 мм для всех модификаций
Универсальный внешний блок для всех серий
CO-D 18HNR | 5.3 | 5.8 | 34/44 | B/C | 890x785x290 | 34/40 | 53735
CO-E 18HNR/OUT |  |  | 55 |  | 800x545x315 | 38
CO-D 24HNR | 7.2 | 8.08 | 38/47 | A/B | 890x785x290 | 36/42 | 70655
CO-E 24HNR/OUT |  |  | 56 |  | 825x655x310 | 50
CO-D 36HNR | 10.6 | 11.7 | 41/50 | C/C | 890x785x290 | 36/42 | 93930
CO-E 36HNR/OUT |  |  | 62 |  | 970x805x395 | 71
CO-D 48HNR | 14 | 15.5 | 44/53 | C/D | 1250x785x290 | 52/59 | 116315
CO-E 48HNR/OUT |  |  | 60 |  | 940x1325x370 | 101
CO-D 60HNR | 17.6 | 18.5 | 44/53 | B/D | 1250x785x290 | 52/59 | 124355
CO-E 60HNR/OUT |  |  | 60 |  | 940x1325x370 | 102
серия Competenza Soffitto o Pavimento |  |  |  |  | Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
Фильтр в комплекте
ИК–пульт в комплекте, Опциональное подключение проводного пульта управления
Зимний комплект в стандартной комплектации (до -15 °С)
Низкий уровень шума внутреннего блока
Универсальный внешний блок для всех серий
Авторестарт
CO-F 18HNR | 5.3 | 5.8 | 34/43 | B/C | 929x660x205 | 25/28 | 51330
CO-E 18HNR/OUT |  |  | 55 |  | 800x545x315 | 38
CO-F 24HNR | 7.2 | 8.08 | 38/46 | A/C | 1280x660x205 | 32/37 | 69225
CO-E 24HNR/OUT |  |  | 56 |  | 825x655x310 | 50
CO-F 36HNR | 10.6 | 11.7 | 41/50 | C/C | 1280x660x205 | 33/40 | 95875
CO-E 36HNR/OUT |  |  | 62 |  | 970x805x395 | 71
CO-F 48HNR | 14 | 15.5 | 42/51 | C/D | 1631x660x205 | 44/52 | 113100
CO-E 48HNR/OUT |  |  | 60 |  | 940x1325x370 | 101
CO-F 60HNR | 17.6 | 18.5 | 42/51 | B/D | 1631x660x205 | 44/52 | 120450
CO-E 60HNR/OUT |  |  | 60 |  | 940x1325x370 | 102
ОПЦИИ | [6 empty] | Рекомендованная розничная цена, руб
Комплект зимнего регулирования для полупромышленных сплит-систем установкой* | В комплект входит: ˃ регулятор давления конденсации; ˃ нагреватель картера; ˃ нагреватель дренажа; ˃ нагреватель капиллярной трубки. | [5 empty] | 8073.45
Проводной пульт управления для полупромышленных сплит-систем Competenza XK-05 НС-1199728 | [6 empty] | 4826
WI-FI модуль OSK102 ROYAL Clima (комплект) для полупромышленных сплит-систем (кроме систем колонного типа) НС-1154125 | [6 empty] | 4252
* Зимний комплект устанавливается на внешний блок сплит-системы и поставляется как единая система.
WI-FI ready
WI-FI ready
WI-FI ready
Панель CO-4C/pan 8D1 и CO-4C/pan 8D2

## МУЛЬТИ СПЛИТ
МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ЦЕНЫ C 25.01.2021
Модель Внутр./наруж. блок | Мощность, кВт |  | Уров. шума ДБ(A) | Класс энергоэф- фективности | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Вес нетто/ брутто, кг | Рекомендованная розничная цена, руб
| охл. | нагр. |  |  | Нетто
MULTI FLEXI EU ERP Inverter наружные блоки на R410 |  |  |  |  | Инвертор
Сезонная Энергоэффективность класса А++
Возможность подключения модуля WI-FI
Подключение до 5 внутренних блоков
3 дизайна настенных внутренних блоков
Низкий уровень шума
4 скорости вентилятора – низкая, средняя высокая средняя, высокая
2RFM-14HN/OUT | 4.2 | 4.4 | 57 | A++ ** | 800x333x554 | 31,5/34,5 | 65500
2RFM-18HN/OUT | 5.3 | 5.6 | 56 | A++ ** | 800x333x554 | 36,0/39,0 | 71000
3RFM-21HN/OUT | 6.2 | 6.6 | 57.5 | A++ ** | 845x363x702 | 47,0/50,2 | 95700
4RFM-28HN/OUT | 8.3 | 8.8 | 61 | A++ ** | 946x410x810 | 67,6/73,4 | 114000
4RFM-36HN/OUT | 10.6 | 11.2 | 62 | A++ ** | 946x410x810 | 70,0/75,0 | 135500
5RFM-42HN/OUT | 12.4 | 12.4 | 64 | A++ ** | 946x410x810 | 76,0/81,0 | 179000
MULTI FLEXI EU ERP Inverter наружные блоки на R32 |  |  |  |  | Инвертор
Сезонная Энергоэффективность класса А++
Возможность подключения модуля WI-FI
Подключение до 5 внутренних блоков
3 дизайна настенных внутренних блоков
Низкий уровень шума
4 скорости вентилятора – низкая, средняя высокая средняя, высокая
2RMX-14HN/OUT | 4,10 (1,44-4,79) | 4,40 (1,50-4,91) | 57 | A++ ** | 800x554x333 | 31,6/34,7 | 66000
2RMX-18HN/OUT | 5,28 (2,05-6,86) | 5,57 (2,34-7,24) | 56 | A++ ** | 800x554x333 | 35,5/38,5 | 71600
3RMX-21HN/OUT | 6,15 (1,95-6,83) | 6,59 (1,45-6,86) | 57.5 | A++ ** | 845x702x363 | 46,8/51,5 | 96450
4RMX-28HN/OUT | 8,21 (2,05-9,85) | 8,79 (2,34-10,55) | 61 | A++ ** | 946x810x410 | 62,1/67,7 | 114800
4RMX-36HN/OUT | 10,55 (2,05-10,55) | 10,55 (2,34-11,14) | 62 | A++ ** | 946x810x410 | 68,8/75,6 | 136200
5RMX-42HN/OUT | 12,31 (2,05-14,07) | 12,31 (2,34-14,51) | 64 | A++ ** | 946x810x410 | 73,3/80,4 | 180100
Внутренние блоки TRIUMPH (совместимы с наружными блоками RFM и RMX) |  |  |  |  | Фильтр Active Carbone Фильтр Silver Ion Подготовлен для подключения модуля WI-FI Функция I FEEL
RCI-TM09HN | 2.64 | 2.93 | 25/31/35 |  | 805x285x194 | 6.9 | 14200
RCI-TM12HN | 3.52 | 3.81 | 26/32/36 |  | 805x285x194 | 8.3 | 15200
RCI-TM18HN | 5.28 | 5.57 | 26/34/40 |  | 957x302x213 | 11.5 | 17500
Внутренние блоки PRESTIGIO |  |  |  |  | Фильтр Active Carbone Фильтр Silver Ion Подготовлен для подключения модуля WI-FI (модели 32,41) Функция I FEEL 3D AUTO AIR (модели 32,41)
RCI-P32HN (совместим только С нар.блоками RFM R410) | 2.7 | 2.93 | 22/33/37 |  | 722×290×187 | 7.4 | 19350
RCI-PХ32HN (совместим только С нар.блоками RMX R32) | 2.7 | 2.93 | 22/33/37 |  | 722×290×187 | 7.4 | 19350
RCI-P41HN | 3.52 | 3.81 | 22/32/38 |  | 802x297x189 | 8.2 | 21300
RCI-P61HN | 5.28 | 5.57 | 27/33/42 |  | 965x319x215 | 9 | 31550
Внутренние блоки Кассетного типа (совместимы с наружными блоками RFM и RMX) |  |  |  |  | Компактные размеры 647х647 мм Встроенный дренажный насос Стабильная работа до -15 на охлаждение и обогрев
RCI-CM12 | 3.52 | 4.1 | 34/37/41 |  | 570x570x260 | 16,2/21,4 | 32500
RCI-CM18 | 5.28 | 5.42 | 41/42/44 |  | 570x570x260 | 16,2/21,4 | 36300
RCI-CMX18 NEW 2021 | 5.28 | 5.42 | 41/42/44 |  | 570x570x260 | 16,2/21,4 | 36300
Внутренние блоки Канального типа (совместимы с наружными блоками RFM и RMX) |  |  |  |  | Ультратонкий 200 мм Стабильная работа до -15 на охлаждение и обогрев
RCI-DM09 | 2.64 | 2.94 | 35/38/42 |  | 700x450x200 | 18/22 | 29400
RCI-DM12 | 3.52 | 3.81 | 27,5/34,5/40 |  | 700x450x200 | 18/22 | 31500
* Денежные расчеты между продавцом и покупателем осуществляются по курсу ЦБ.
** Зависит от комбинации внутренних блоков и может быть ниже А++ класса.
A++
A++
NEW 2021

## ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ROYAL Clima - ЦЕНЫ C 24.02.2021
ПРИТОЧНО-ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС BREZZA
Модель | Расход воздуха*, м³/ч | Уровень звукового давления*, дБ(A) | Макс. потребляемая мощность, Вт | Рабочий ток, А | Габариты (ВхШхГ), мм | Вес нетто, кг. | Рекомендованная розничная цена, руб.
BREZZA |  |  |  | Уникальная 5-ступенчатая система очистки: |  |  | 5 режимов работы:
|  |  |  | - предварительный сетчатый фильтр |  |  | - режим приточной вентиляции
|  |  |  | - фильтр механической очистки F7 |  |  | - режим рециркуляции
|  |  |  | - фильтр механической очистки H12 (медицинский класс фильтрации) |  |  | - ночной режим
- интеллектуальный режим (контроль температуры и концентрации РМ2.5)
- угольный фильтр (очистка от запахов)
|  |  |  | - ионизатор |  |  | - режим ECO
Производительность 150 м³/ч - для помещений до 75 м²
Низкий уровень шума от 20 дБ(А)
|  |  |  | 6 скоростей вентилятора |  |  | Информативный пульт ДУ в комплекте
|  |  |  | Бесшумный DC-электродвигатель |  |  | Нагрев воздуха в зимний период (с опцией EH-1000)
|  |  |  | Эксклюзивный "SLIM" дизайн |  |  | Простой монтаж даже на чистовую отделку
RCB 150 | 30 / 50 / 70 / 90 / 110 / 150 | 20 / 24 / 29 / 31 / 35 / 38 | 23.5 | 0,24 | 620х400х135 | 6.5 | 32943
EH-1000 | электрический нагреватель для RCB 150 (обязательная опция при наружной температуре ниже 0 °С) |  | 1000 | 4,6 | 32х360х74 | 0.41
Сменные фильтры для RCB 150
Модель | Описание |  |  | Средний срок службы**, месяцы | Габариты (ВхШхГ), мм | Вес нетто, кг. | Рекомендованная розничная цена, руб.
RCB 150 F7 | Сменная фильтрующая вставка RCB 150 F7 (класс очистки F7) |  |  | 6-12 | 30х355х100 | 0,07 | 1128.5714
RCB 150 Н12 + carbon | Сменная фильтрующая вставка Н12 + carbon (класс очистки Н12 + угольный фильтр) |  |  | 12-24 | 50х356х100 | 0,26 | 2271.4286
ПРИТОЧНО-ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС BREZZA XS
Модель | Расход воздуха*, м³/ч | Уровень звукового давления*, дБ(A) | Макс. потребляемая мощность, Вт | Рабочий ток, А | Габариты (ВхШхГ), мм | Вес нетто, кг. | Рекомендованная розничная цена, руб.
BREZZA XS |  |  |  | 3-ступенчатая система очистки: |  |  | 3 режима работы:
|  |  |  | - предварительный сетчатый фильтр |  |  | - режим приточной вентиляции
|  |  |  | - фильтр механической очистки F7 |  |  | - ночной режим
|  |  |  | - угольный фильтр (очистка от запахов) |  |  | - интеллектуальный режим (контроль температуры и концентрации РМ2.5)
Производительность 75 м³/ч - для помещений до 40 м²
|  |  |  | Низкий уровень шума от 24 дБ(А) |  |  | Управления сенсорными кнопками на передней панели
|  |  |  | 3 скорости вентиляторов |  |  | Пульт ДУ в комплекте
|  |  |  | Бесшумные DC-электродвигатели |  |  | Нагрев воздуха в зимний период (встроенный РТС нагреватель)
|  |  |  | Сверхкомпактные размеры |  |  | Простой монтаж даже на чистовую отделку
RCB 75 | 40 / 58 / 75 | 24 / 28 / 36 | 611 | 2,66 | 354x228x114 | 2 | 19215.3846
Сменные фильтры для RCB 150
Модель | Описание |  |  | Средний срок службы**, месяцы | Габариты (ВхШхГ), мм | Вес нетто, кг. | Рекомендованная розничная цена, руб.
RCB 75 F7 + carbon | Сменная фильтрующая вставка F7 + carbon (класс очистки F7 + угольный фильтр) |  |  | 6-12 | 100x200x80 | 0,16 | 1369.2308
КОМПАКТНАЯ ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА VENTO
Модель | Расход воздуха (макс.)*, м³/ч | Уровень звукового давления (мин./макс.)*, дБ(A) | Макс. потребляемая мощность, Вт | Рабочий ток, А | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес нетто, кг. | Рекомендованная розничная цена, руб.
VENTO |  |  |  | Встраиваемый электрический PTC нагреватель: |  |  | Встроен морозостойкий клапан с приводом
3 скорости вентилятора, бесшумный DC-электродвигатель
|  |  |  | - мощностью 1,7 кВт (EH-1700) |  |  | Встроенная система автоматики
|  |  |  | - мощностью 3,4 кВт (EH-3400) |  |  | Сенсорный проводной пульт ДУ в комплекте
Минимальное время ввода в экплуатацию
Эффективная двухступенчатая система фильтрации:
- механический фильтр класса F5
- угольный фильтр
RCV-500 + EH-1700 | 495 | 24/45 | 1798 | 8.98 | 885x403x231 | 16,7 | 52384.6154
RCV-500 + EH-3400 | 495 | 24/45 | 3498 | 15.88 | 885x403x231 | 16,7 | 54230.7692
Сменные фильтры для VENTO
Модель | Описание |  |  | Средний срок службы**, месяцы | Габариты (ВхШхГ), мм | Вес нетто, кг. | Рекомендованная розничная цена, руб.
RCV-500 F5 | Сменная фильтрующая вставка RCV-500 F5 (класс очистки F5) |  |  | 6-12 | 60х190х200 | 0,07 | 2754
RCV-500 Carbon | Сменная фильтрующая вставка RCV-500 Carbon (угольный фильтр) |  |  | 12-24 | 30х190х200 | 0,26 | 2600
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ SOFFIO Uno
Модель | Расход воздуха (макс.)*, м³/ч | Уровень звукового давления (мин./макс.)*, дБ(A) | Макс. потребляемая мощность, Вт | Рабочий ток, А | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес нетто, кг. | Рекомендованная розничная цена, руб.
SOFFIO Uno |  |  |  | Уникальный мембранный рекуператор с КПД до 89% |  |  | Возможность подключения внешних опциональных элементов:
|  |  |  | Низкий уровень шума |  |  | - воздушные клапаны с приводами
|  |  |  | Компактные габариты |  |  | - предварительные электрические нагреватели
|  |  |  | Полная адаптация к российским климатическим условиям |  |  | - датчик концентрации СО₂
Полнофункциональный кнопочный пульт управления
Встроенный интерфейс RS485, интеграция в BMS
RCS-350-U | 319 | 25/31,5 | 105 | 0.5 | 666х580х264 | 23 | 56353.8462
RCS-500-U | 475 | 27/34,5 | 117 | 0.56 | 744х599х270 | 25 | 77446.1538
RCS-650-U | 604 | 31/37,5 | 150 | 0.72 | 744х804х270 | 31 | 91461.5385
RCS-800-U | 799 | 29/39 | 200 | 0.96 | 824х904х270 | 36 | 107292.3077
RCS-1250-U | 1257 | 34/42 | 440 | 2.1 | 1116х1134х388 | 70 | 156076.9231
RCS-1800-U | 1854 | 38/43 | 710 | 3.4 | 1129х1216х388 | 79 | 182600
Пульт управления (опция)
Модель | Описание | [5 empty] | Рекомендованная розничная цена, руб.
LB-12100-RU | Дистанционный пульт управления с сенсорным дисплеем (подходит для Uno) | [5 empty] | 8138
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ SOFFIO Primo
Модель | Расход воздуха (макс.)*, м³/ч | Уровень звукового давления (макс.)*, дБ(A) | Макс. потребляемая мощность, Вт | Рабочий ток, А | Габариты (ДхШхВ), мм | Вес нетто, кг. | Рекомендованная розничная цена, руб
SOFFIO Primo |  |  |  | Уникальный мембранный рекуператор с КПД до 92% |  |  | Возможность подключения внешних опциональных элементов:
|  |  |  | Низкий уровень шума |  |  | - воздушные клапаны с приводами
|  |  |  | Энергоэффективные DC-двигатели |  |  | - предварительные электрические нагреватели
|  |  |  | Полная адаптация к российским климатическим условиям |  |  | - датчики влажности и концентрации СО₂
Пульт управления с экраном SMART COMFORT с сенсорным экраном
Встроенный интерфейс RS485, интеграция в BMS
RCS-250-P | 230 | до 31,5 | 38 | 0.5 | 736х580х264 | 25 | 68215.3846
RCS-350-P | 342 | до 34,5 | 85 | 0.56 | 814х599х270 | 27 | 94338.4615
RCS-500-P | 508 | до 37,5 | 107 | 0.72 | 814х804х270 | 33 | 111323.0769
RCS-650-P | 647 | до 39 | 140 | 0.96 | 894х904х270 | 38 | 130461.5385
Опциональные датчики для RCS |  |  |  | Высокая точность измерений благодаря японским чувствительным элементам
Интеллектуальное управление производительностью
Модель | Описание алгоритма работы |  |  | Точность измерений | Диапазон измерений |  | Рекомендованная розничная цена, руб
Датчик влажности для RCS | При превышении заданного пользователем порогового значения влажности или уровня CO₂, установка SOFFIO 2.0 включает режим повышенной производительности до улучшения параметров воздуха. |  |  | ±2% | 5-99% |  | 4600
Датчик CO2 для RCS |  |  |  | ±2% | 400-2000 ppm |  | 17985
Воздушные фильтры для RCS-U
Модель |  | Описание |  |  |  |  | Рекомендованная розничная цена, USD
Воздушный фильтр для RCS-350-U |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS-350-U Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 12.46
Воздушный фильтр для RCS-500-U |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS-500-U Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 20.77
Воздушный фильтр для RCS-650-U |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS-650-U Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 20.77
Воздушный фильтр для RCS-800-U |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS-800-U Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 33.23
Воздушный фильтр для RCS-1250-U |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS-1250-U Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 49.85
Воздушный фильтр для RCS-1800-U |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS-1800-U Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 49.85
Воздушные фильтры для RCS-P
Модель |  | Описание |  |  |  |  | Рекомендованная розничная цена, USD
Воздушный фильтр для RCS-250-P |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS-250-P Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 12.46
Воздушный фильтр для RCS-350-P |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS-350-P Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 20.77
Воздушный фильтр для RCS-500-P |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS-500-P Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 20.77
Воздушный фильтр для RCS-650-P |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS-650-P Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 33.23
Воздушный фильтр F9 для RCS-250-P |  | Сменный фильтр класса F9 для RCS-250-P Требуется 1 фильтр на 1 установку |  |  |  |  | 66.46
Воздушный фильтр F9 для RCS-350-P |  | Сменный фильтр класса F9 для RCS-350-P Требуется 1 фильтр на 1 установку |  |  |  |  | 78.92
Воздушный фильтр F9 для RCS-500-P |  | Сменный фильтр класса F9 для RCS-500-P Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 66.46
Воздушный фильтр F9 для RCS-650-P |  | Сменный фильтр класса F9 для RCS-650-P Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 66.46
Воздушные фильтры для RCS (ТОЛЬКО ДЛЯ СЕРИИ 2.0)
Модель |  | Описание |  |  |  |  | Рекомендованная розничная цена, руб
Воздушный фильтр для RCS 350 (оригинал) |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS 350 2.0. Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 911.4
Воздушный фильтр для RCS 500 (оригинал) |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS 500 2.0. Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 1315.65
Воздушный фильтр для RCS 650 (оригинал) |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS 650 2.0. Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 1675.8
Воздушный фильтр для RCS 950 (оригинал) |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS 950 2.0. Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 2190.3
Воздушный фильтр для RCS 1350 (оригинал) |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS 1350 2.0. Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 2550.45
Воздушный фильтр для RCS 1500 (оригинал) |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS 1500 2.0. Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 2917.95
Воздушный фильтр для RCS 350 rev2 (аналог) |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS 350 2.0. Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 911.4
Воздушный фильтр для RCS 500 rev2 (аналог) |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS 500 2.0. Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 1150.7692
Воздушный фильтр для RCS 650 rev2 (аналог) |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS 650 2.0. Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 1340.64
Воздушный фильтр для RCS 950 rev2 (аналог) |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS 950 2.0. Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 1533.21
Воздушный фильтр для RCS 1350 rev2 (аналог) |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS 1350 2.0. Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 1657.7925
Воздушный фильтр для RCS 1500 rev2 (аналог) |  | Сменный фильтр класса G4 для RCS 1500 2.0. Требуется 2 фильтра на 1 установку |  |  |  |  | 1896.6675
* расход воздуха и уровень звукового давления прибора зависит от условий эксплуатации.
** интенсивность загрязнения фильтров может изменяться в зависимости от условий эксплуатации и от экологической обстановки. Рекомендуется проводить регулярный визуальный осмотр.
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

## ОСУШИТЕЛИ
ОСУШИТЕЛИ ЦЕНЫ с |  | 2021-01-25
Модель | Производительность, л/сут (30 °С, 80%) | Потребл. мощность., Вт | Объем бака, л | Уров. шума ДБ(A) | Габариты блока (ДхВхГ), мм |  | Вес нетто/ брутто, кг | Рекомендованная розничная цена, руб
[5 empty] | Нетто | Брутто
SOL |  |  |  |  | Установка уровня влажности от 30 до 90%
Объемный резервуар 5 или 6 литров
LED-дисплей
Таймер, индикация всех режимов работы
Безопасный фреон R134A
Режим «Прачечная» для интенсивного осушения воздуха
Низкий уровень шума для использования во время сна и отдыха
RD-S16-E | 16 | 300 | 5 | ≤39 | 500×276×235 | 557x311x284 | 13,6 / 14,4 | 12390
RD-S20-E | 20 | 380 | 5 | ≤40 | 500×276×235 | 557x311x284 | 13,6 / 14,4 | 14190
RD-S30-E | 30 | 540 | 6 | ≤45 | 588×351×234 | 654x416x291 | 16 / 17 | 17190
RD-S40-E | 40 | 700 | 6 | ≤49 | 588×351×234 | 654x416x291 | 17 / 18 | 19990
RIVIERA |  |  |  |  | Современный дизайн
ИК-пульт в комплекте
Высокая эффективность осушения при низком энергопотреблении
Влагостойкий контроллер, встроенный гигростат
Универсальный монтаж: настенный, напольный, мобильный
Экологически безопасен
Полная коррозионная стойкость: корпус — ABS, основа — нержавеющая сталь, защитное покрытие теплообменника
Возможность изменения стороны отвода дренажа
DAR 060 | 60 | 915 | 5 | 46 | 890х255х750 |  | 40 | 2454
DAR 100 | 100 | 1250 | 5 | 48 | 890х255х750 |  | 50 | 2943
DAR 144 | 144 | 1670 | 6 | 52 | 1120х315х900 |  | 70 | 3692
DAR 204 | 204 | 2185 | 6 | 56 | 1120х315х900 |  | 79 | 4869